Техническое задание на поставку расходных материалов для нужд бактериологической лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России  

	№
п.п
	Наименование

	Единица
измерения
	ОКПД2

	Количество
	Назначение/Характеристики
	Необходимая комплектация/
Прочие условия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Пробирка медицинская стеклянная лабораторная, серологическая, 
ПС2-12х120, уп.250 шт.
	уп
	22.29.29.190

	1
	Разработана для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур. Изготовлена из стекла.
Ориентировочная вместимость 8,6±1,0 мл
Высота 120 ± 5,0 мм
Наружный диаметр 12,0±1,0 мм
Упаковка 250 шт.
	
   1.Паспорт
  2.РУ (при наличии)
   3.Инструкция
Не допускается поставка выставочных образцов, а также бывших в употреблении товаров. 
Поставляемый товар должен быть  пригоден и не должен быть обременен правами третьих лиц. 
Товар не должен иметь механических и других повреждений. 
АДРЕС ДОСТАВКИ
603074, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 20 а.
ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России, бактериологическая лаборатория

	2
	Воронка лабораторная 
В-100-150, ТС.
	уп
	
	1
	Диаметр воронки 100 ± 10,0 мм
Диаметр носика 12 ± 2,0 мм
Высота 150 мм
Упаковка 8 шт.
Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. Изготовлена из стекла.
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