Приложение № 1 
к контракту№ _____________ от ___________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на поставку материалов для проведения ремонтных работ канализации 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области

1. Государственный заказчик: Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области (УФСИН России по Ярославской области).
2.  Грузополучатель: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.
3. Адрес поставки товара: поставка товара осуществляется 
силами и средствами Поставщика по адресу Грузополучателя, уполномоченного Государственным заказчиком – 150001, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Портовая Набережная, д. 10.
4.     Перечень и функциональные характеристики товара товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические 
и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Труба 
для наружной канализации 
Ду 110 мм
(ОКПД2 22.21.21.123)
	Назначение: наружная канализация
Длина: 3 м.
Толщина: 3,4 мм.
Диаметр: 110 мм.
Материал: полипропилен (PP)
Класс жесткости: SN4
Цвет: оранжевый
Тип соединения: раструбное
	шт.
	20


3. Сроки и порядок поставки товара:
В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения государственного контракта.

Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию:
счет;
счет – фактуру (не требуется при применении поставщиком универсального передаточного документа);
товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД) или универсальный передаточный документ), оформленную в 3-х экземплярах (по одному для Поставщика, Грузополучателя и Государственного заказчика) с печатью Поставщика.
