Техническое задание на техническое обслуживание первичных средств пожаротушения 

Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения состоит из: 

1. Перезарядка огнетушителей
Количество – ОУ-2 – 4 шт.; ОУ-5- 2 шт.
По результатам перезарядки на огнетушитель должна быть нанесена информация о результатах проведенного обслуживания либо выдан акт для списания, в случае неисправности огнетушителя или невозможности дальнейшей эксплуатации.
2. Перекатка пожарного рукава 51 м 
	Количество пожарных рукавов – 3 шт.
По факту выполнения перекатки пожарных рукавов должны быть оформлены акты о проведении перекатки пожарного рукава.
Срок проведения работ до 30.09.2026.
Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя.
Порядок оплаты: в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ по безналичному расчету на счет Исполнителя.
Требования к участникам закупки
Участники закупки должны соответствовать требованиям ч.ч.1, 1.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Участники закупки должны предоставить выписку или копию действующей лицензии на монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

