ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту медицинского оборудования в 2026 году

1. Назначение медицинского оборудования:

а) стерилизаторы воздушные предназначены для стерилизации горячим воздухом материалов, инструментов и аксессуаров, используемых при содержании животных;

б) термостат предназначен для поддержания нужного теплового режима;

в) бокс биологической безопасности обеспечивает безопасность персонала при выполнении манипуляций с животными.

2. Цель технического обслуживания медицинского оборудования:

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения работоспособности оборудования, сохранения эксплуатационных и технических характеристик в течение срока эксплуатации. Техническое обслуживание заключается в систематическом наблюдении за техническим состоянием оборудования, регулярном техническом осмотре, проверки работоспособности, устранении возникших неисправностей.

Текущий ремонт проводится с целью обеспечения работоспособности оборудования до следующего текущего или капитального ремонта. Во время текущего ремонта устраняются неисправности путем замены или восстановления отдельных быстроизнашивающихся деталей.

3. Виды и периодичность технического обслуживания и текущего ремонта.

- Комплексное техническое обеспечение медицинской техники проводится 1 (один) раз в месяц;

- текущий ремонт - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки;

- срочный ремонт для устранения возникших неисправностей - в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента получения заявки от Заказчика;

- Замена или восстановление отдельных быстроизнашивающихся деталей, стоимость которых не превышает 10% от стоимости КТО в месяц, осуществляется по мере технического состояния за счет поставщика услуги

4. Перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту.

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-640-ПЗ Инв. №; 31957603 | Шт. | 1 | Номинальное напряжение 220 В частотой 50 Гц; Мощность не более 6,7 кВт; имеет световую и звуковую индикацию процесса. |
|  | Стерилизатор воздушный автоматический ГПД-640-ПЗ Инв. №; 31956869 | Шт. | 1 | Номинальное напряжение 220 В частотой 50 Гц; Мощность не более 6,7 кВт; имеет световую и звуковую индикацию процесса. |
| 2 | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-ПЗ Инв. №№ - 31956868; 31951534; 12953148; 12953149; 12953150; 31970237; 31970238; 31970239; 31970240; 31970241; 31970242 | Шт. | 11 | Номинальное напряжение 220 В частотой 50 Гц; Мощность не более 5,4 кВт; имеет световую и звуковую индикацию процесса. |
| 3 | Термостат суховоздушный ТВ-80-1 Инв№ 31970104 | Ши. | 1 | Номинальное напряжение 220 В частотой 50 Гц; Мощность не более 5,4 кВт. |
| 4 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II Ламинар-С НЕОТЕРИК Инв. № 31991766 | Шт. | 1 | Номинальное напряжение 220 В частотой 50 Гц; Мощность не более 10 кВт |