

 Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов для лабораторных исследований
  
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2 и/или КТРУ
	Количество
	ед. изм.
	Характеристики объекта закупки


	1. 
	Микропробирка 1,5 мл, типа "Эппендорф"
	32.50.50.190
	25 000
	штука
	Предназначены для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся прокалываемой крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 25000 g. Объем: 1,5 мл. Диаметр: 10,5 мм. Высота: 40 мм. Цена деления: 0,5 мл. Упаковка: 1000 штук
Арт: 11005521
Производитель: "АПТАКА С.П.А"
РУ № ФСЗ 2011/09223

	2. 
	Наконечник для дозатора, универсальный до 200 мкл 
	32.50.50.190
	110 000
	штука
	Наконечники универсальные для пипеточных дозаторов используются при дозировании небольших объемов жидкости, переносе и перемещении жидких образующих веществ. Подходят для большинства видов пипеточных дозаторов. Объем — до 200 мкл. Материал – ультрачистый полипропилен. Длина наконечника – 52 мм. Цвет – прозрачный. Упаковка 1000 штук
Арт: 1061
Производитель: ООО "СибАкадемТехнологии"
РУ № РЗН 2023/21437

	3. 
	Наконечник для дозатора, универсальный, до 300 мкл
	32.50.50.190
	45 000
	штука
	Наконечники универсальные для пипеточных дозаторов используются при дозировании небольших объемов жидкости, переносе и перемещении жидких образующих веществ. Подходят для большинства видов пипеточных дозаторов. Объем — до 300 мкл. Материал – ультрачистый полипропилен. Длина наконечника – 52 мм. Цвет – прозрачный. Упаковка 1000 штук
Арт: 1071-2
Производитель: ООО "СибАкадемТехнологии"
РУ № РЗН 2023/21437

	4. 
	Наконечник для дозаторов 2-200 мкл,
	32.50.50.190
	2 000
	штука
	Наконечники предназначены для отбора и переноса биологических жидкостей с помощью дозаторов при проведении профессиональных анализов. Без фильтра, нестерильный, с фаской. Тип универсальный.
Совместимость с дозаторами: Biohit Proline (кроме многоканальных), Finnpipette, Ленпипет (10, 20, 50, 100, 200), Gilson (Pipetman P), Eppendorf (Research), Socorex (Acura), HTL (Discovery), Nichiryo, CAPP, Elkay, Brand.
Объём: 2 - 200 мкл. Длина общая: 51,2 мм. Диаметр верхний внутренний: 5,25 мм. Материал: полипропилен
Цвет: желтый. Упаковка: 1000 штук
Арт: 12001337
Производитель: "АПТАКА С.П.А"
РУ № ФСЗ 2011/09223

	5. 
	Пробирка коническая с винтовой крышкой, 15 мл
	32.50.50.190
	500
	штука
	Пробирка коническая градуированная с окошком для записи и винтовой крышкой. Градуировка на пробирке нанесена белой краской, устойчивой к стиранию. Изготовлена пробирка из полипропилена, что позволяет её автоклавировать в стандартном режиме. Предназначена для центрифугирования биологических и иных жидкостей.
Относительное центробежное ускорение 9000 g. Объем: 15 мл. Диаметр: 17 мм. Высота: 121 мм. Цена деления: 0,5 мл. Упаковка: 100 штук
Арт: 11005409
Производитель: ООО "МиниМед"
РУ № РЗН 2015/2596

	6. 
	Планшеты и крышки к пробиркам
	32.50.50.190
	100
	штука
	Планшет «П-образный» предназначен для реакций с культурами клеток (совместимость трансплантантов донора и реципиента). Имеется буквенно-цифровая маркировка, максимально облегчающая организацию анализа.
Коэффициент светопропускания донышка планшета превышает 88% при длине световой волны в диапазоне 480—520 нм, с разбросом показателя по всем 96 лункам 2,5%. Планшет состоит из корпуса и съемной крышки, изготовленных из прозрачного полистирола. Размеры : (128 x 85,5 x 17 мм). Материал : полистирол. Вид упаковки : стерильная/индивидуальная 100 шт.
Арт: 12002720
Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.
РУ № ФСЗ 2012/11857

	7. 
	Ванночка для многоканальных дозаторов вместимостью 30 мл.
	22.29.29.000
	75
	штука
	Предназначена для наполнения раствором (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) с последующим отбором этого раствора дозаторами при проведении диагностических исследований в лечебно-профилактических и научно-исследовательских лабораториях. Изготовлена из полистирола. Ванночка для многоканальных дозаторов является нестерильным изделием однократного применения. Объём: 30 мл. Габариты: 100 x 50 x 19 мм. Упаковка: 15 шт.
Арт: 12006101
Производитель: ООО "МиниМед"
РУ № РЗН 2018/7494

	8. 
	Ванночка для многоканальных дозаторов вместимостью 60 мл.
	22.29.29.000
	50
	штука
	Предназначена для наполнения раствором (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) с последующим отбором этого раствора дозаторами при проведении диагностических исследований в лечебно-профилактических и научно-исследовательских лабораториях. Изготовлена из полистирола. Ванночка для многоканальных дозаторов является нестерильным изделием однократного применения. Объём: 60 мл. Габариты: 157 x 63 x 28 мм. Упаковка: 5 шт.
Арт: 12006102
Производитель: ООО "МиниМед"
РУ № РЗН 2018/7494

	9. 
	Пипетка для переноса жидкостей (Пастера) 0,25 мл
	32.50.50.190
	100
	штука
	Пипетки Пастера стерильные предназначены для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность работы. Объём: 0,25 мл. Длина: 70  мм. Материал: полиэтилен. Упаковка: 20 шт.
Арт: 12006663
Производитель: ООО "МиниМед"
РУ № РЗН 2020/12811



	Требования к поставке/приемке товара:

	[bookmark: _Hlk136428003]Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:
-копию регистрационного удостоверения;
-выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650;
-сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения;
-копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020).

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А   (Центральный склад)   

	Срок поставки
	 В течение 30 рабочих дней с момента заключения Контракта

	Остаточный срок годности  
	Не менее 10 месяцев 
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