ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц

| № п/п | Параметры требований к услугам | Требования к услугам |
| --- | --- | --- |
|  | Виды услуг | Оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц ОКПД2: 71.20.19.190. |
|  | Описание объекта закупки | Металлическая наружная открытая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации людей со второго этажа административного здания. Объект: Бюро №15 - филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России Вид лестницы: одномаршевая, металлическая, открытая, наружная, длина 7,9 м/п. Технические характеристики наружных вертикальных пожарных лестниц в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию. |
|  | Описание объема услуг объекта закупки | Услуги по проведению испытаний пожарных лестниц оказываются со дня заключения контракта до 30.09.2026 г. Услуги оказываются на объекте Заказчика, расположенному по адресу: г. Тулун, ул. Горького, 2 Услуги оказываются в соответствии с приложением № 2 к техническому заданию. Выполнение работ, осуществляется силами и средствами Подрядчика при предварительном согласовании со специалистом по ГО и ЧС отдела по общим вопросам деятельности учреждения Халташкиной Еленой Валерьевной по телефону (83952) 705-600 (доб. 336) |
|  | Цели использования результатов услуг | Определение соответствия пожарных лестниц требованиям действующих норм и правил в области пожарной безопасности. |
|  | Условия оказания услуг | Услугу оказывают с обязательным соблюдением нормативных актов: - Федеральный закон от от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные стационарные. Ограждения кровли»; - НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытания»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»; - ГОСТ 9.302-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические - и неметаллические. Методы контроля»; - СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СНиП 2.01-02-85 «Противопожарные нормы». |
|  | Общие требования к оказанию услуг | Оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц проводить обученным персоналом, аттестованным испытательным оборудованием, измерительным инструментом с результатами поверок. Испытания проводятся во время работы учреждения, в дневное время суток в условиях визуальной видимости испытателями друг друга с соблюдением соответствующих выполняемым работам правил техники безопасности. Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). До начала оказания услуг Исполнитель представляет заказчику список работников (ФИО), а также перечень машин и техники с государственными номерами. Исполнитель согласовывает с Заказчиком план - график оказания услуг на основании установленного объема работ (Приложение №2 к техническому заданию) с учетом работы персонала Исполнителя в зданиях и сооружениях. Исполнитель согласовывает с Заказчиком порядок оперативного руководства, действия при аварийных ситуациях, места и условия подключения временных сетей. На лестницах, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются организацией, проводящей испытания. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 5 лет с даты подписания Акта об оказанных услугах (Акта о приемке выполненных работ). |
|  | Требования к качеству услуг, качеству материалов, используемых при оказании услуг | Исполнитель при оказании услуг должен иметь испытательное оборудование и измерительный инструмент прошедший поверку (калибровку) в специализированных организациях, имеющих аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений. (Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) “Об обеспечении единства измерений”; Порядок проведения поверки средств измерения ПР50.2.006-94). Исполнитель должен иметь лицензию МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Все услуги оказываются с использованием ресурсов Исполнителя (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Исполнителя. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий Контракта, ухудшившие качество услуг, в согласованные сроки. Оказание услуг проводить в соответствии с ГОСТ Р 53254 2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли», обученным персоналом по проведению испытаний пожарных лестниц. |
|  | Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг | Соблюдение при оказании услуг норм и требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. При оказании услуг запрещается использовать технические и химические вещества, опасные для жизни или здоровья человека. Место проведения испытаний должно быть ограждено и обозначено предупреждающими знаками - противопожарные (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов услуг | При выявлении Исполнителем каких-либо недостатков, препятствующих нормальной эксплуатации пожарных лестниц, Заказчик устраняет выявленные нарушения и повторно предоставляет Исполнителю пожарные лестницы для проверки в рамках действующего Контракта. |
|  | Требования по передаче технических и иных документов по завершению и сдаче услуг | По результатам испытаний Исполнитель передает техническую отчетную документацию на лестницу: - Протокол испытаний (с заключением о соответствии лестницы требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные, наружные, стационарные. Ограждения кровли»); - Акт испытания лестницы; - Заключение о соответствии лестницы требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные, наружные, стационарные. Ограждения кровли»; - Дефектную ведомость, с рекомендациями по устранению дефектов (в случае выявления) и дальнейшей эксплуатации; - Фотографии для фотоотчета. Утвержденные и согласованные документы Исполнитель передает в адрес Заказчика в электронном сканированном виде и на бумажном носителе в 2-х экз. |

Приложение № 1 к техническому заданию

Технические характеристики и адрес оказания услуг

по испытанию пожарных лестниц

| № п/п | Месторасположение вертикальной стационарной эвакуационной пожарной лестницы | Высота (длина) лестницы, м | Кол-во ступеней, шт. | Кол-во площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Тулун, ул. Горького, 2 | 7,9 | 19 | 1 |

Приложение № 2 к техническому заданию

Перечень работ

при проведении испытаний пожарных лестниц

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Проверка предельных отклонений размеров и форм |
| 2 | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений |
| 3 | Проверка качества защитных покрытий |
| 4 | Проверка качества сварных швов |
| 5 | Динамическое испытание лестниц |
| 6 | Испытания балок крепления лестницы на прочность |
| 7 | Испытания ступени лестницы на прочность |
| 8 | Испытания площадок и маршей на прочность |
| 9 | Испытания ограждения лестниц на прочность |
| 10 | Проверка состояния антикоррозийного покрытия |