УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ФГБУ ПОО

«ГУОР г. Бронницы МО»

________________ Астудина Е.Н.

«______» ____________2026 г.

Техническое задание на монтаж дополнительных стальных труб на стеллажах для укладки лодок,

- Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | ОКВЭД2 | ОКПД2 | КТРУ | Требования, предъявляемые оказанию услуг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Монтаж дополнительных стальных труб на стеллажах для укладки лодок | усл.ед. | 43.99.50 | 43.99.50.110 | - | Объект работ: стеллажи для укладки лодок (имеются в наличии у Заказчика в кол-ве 30 шт.). Объём работ: на каждый существующий стеллаж выполнить монтаж 3-х дополнительных стальных труб. Состав работ: - разметка мест монтажа труб; - подготовка поверхностей стеллажей под сварку (очистка от загрязнений, ржавчины, обезжиривание); - сварка труб к конструкциям стеллажей с обеспечением прочного и надёжного соединения; - контроль качества сварных швов (визуальный); - зачистка сварных швов; - нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка); - окраска труб в серый цвет молотковой краской. Требования к материалам: Трубы: стальные Длина труб, мм: 950 Диаметр стальной трубы (основная), мм: 32 Сварочные материалы: соответствующие марке стали труб и стеллажей; Грунтовка и краска: для наружных/эксплуатационных работ, устойчивые к влажности; молотковая краска. Цвет краски: серый Способ нанесения краски: пульверизатор Требования к качеству и безопасности: Сварные соединения прочные, без трещин, прожогов, наплывов и иных дефектов; Геометрия монтажа - ровное расположение труб, соблюдение заданных расстояний и уровней; соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при проведении сварочных и окрасочных работ. Стальные трубы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Исполнителем за свой счёт в полном объёме. В соответствии с представленным макетом стеллажей (приложение №1), находящихся у Заказчика, участки, отмеченные красным цветом, подлежат усилению путём приварки дополнительных труб. | 1 |

- Адрес оказания услуг:

| № п/п | Адрес оказания услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Работы выполняются на территории Заказчика по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46а |

- Срок оказания услуг:

| № п/п | Сроки оказания услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Договора |

- Иные условия оказания услуг:

| № п/п | Иные условия оказания услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Требования к качеству работ. Все работы по монтажу должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом договора. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ, материалы, конструкции и изделия должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации. Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период выполнения работ, конструкциям и оборудованию Заказчика возлагается на Поставщика. Поставщик обязуется обеспечивать при поставке и монтаже товара соблюдение своими работниками, находящимися на территории Заказчика, действующих санитарных правил, противопожарных норм и правил, требований охраны труда и техники безопасности, правил деловой этики и служебного поведения, личной гигиены. Цена работ включает в себя все материальные затраты, производственные затраты, внепроизводственные затраты, стоимость запасных частей, стоимость транспортировки, погрузочно-разгрузочные работы, сборы и пошлины, другие обязательные платежи, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору. |
| 2 | Технические характеристики работ. Монтаж оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика (или привлеченного им соисполнителя, субподрядчика) непосредственно в месте поставки товара, без предоставления складских помещений. Поставщик обязан обеспечить содержание и уборку территории прилегающей непосредственно к ней территории после завершения работ, а также обеспечивать своевременную уборку строительного мусора во время производства работ, не допуская длительного его складирования. Все технические вопросы должны согласовываться с Заказчиком. |
|  | Требования к таре и упаковке. Поставка Товара должна осуществляться в целых упаковках в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке, складировании, от физического и атмосферно-климатического воздействия, а также предохранять от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности и иметь соответствующую маркировку. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за порчу, повреждение, поломку Товара, за образование коррозии на Товаре вследствие ненадлежащей упаковки. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. |
|  | Требования к отгрузке и доставке товара. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до фактической поставки Товара Поставщик в официальном обращении на адрес info@гуор.рф уведомляет Заказчика о намерении осуществить поставку Товара, а также о времени такой поставки, чтобы Заказчик смог совершить необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара. При готовности Заказчика принять Товар, он подтверждает дату и время, после чего производится поставка Товара Поставщиком. Не допускается предложение нескольких вариантов товара, частичная поставка. Все виды погрузо-разгрузочных, включая работы с применением грузоподъемных средств, работы по монтажу Товара осуществляются Поставщиком за свой счет. Запрещается производить погрузку товара навалом и разгрузку его сбрасыванием. Не допускаются механические повреждения Товара, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара. Гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 месяца с даты подписания документа о приемке. Течение гарантийных сроков устанавливается со дня подписания Заказчиком документа о приемке. В случае обнаружения в пределах гарантийного срока недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязан устранить такие недостатки или заменить товар за свой счет, в согласованные с заказчиком в письменном виде сроки. В течение гарантийного срока поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание товара. Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс услуг по замене и (или) ремонту товара. Гарантийное обслуживание осуществляется в месте эксплуатации. В случае необходимости доставки товара в сервисный центр такая доставка осуществляется за счет средств поставщика. Расходы, связанные с гарантийным обслуживанием товара, несет Поставщик. |

- Коды ОКВЭД2

| № п/п | Код ОКВЭД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 43.99.50 | Работы взаимосвязанные сварочные |

- Коды ОКПД2

| № п/п | Код ОКПД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 43.99.50.110 | Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации |

- Коды КТРУ

| № п/п | Код КТРУ | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

Инициатор поставки:

Заведующий спортивной частью	___________ /Рубцова Е.И./									«30» июля 2026 г.

Приложение №1

к техническому заданию на монтаж дополнительных стальных труб

на стеллажах для укладки лодок, включая сварочные и покрасочные работы

Макет стеллажей*

* участки, отмеченные красным цветом, подлежат усилению путём приварки дополнительных труб.