СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку строительных материалов
к контракту по закупке № 
(Идентификационный код закупки: 261550102638355010100100010000000000)
1. Предмет контракта (описание объекта закупки):

1.1. Поставщик обязуется поставить строительные материалы (далее - Товар) в количестве, по цене и в сроки, определённые настоящим Контрактом, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар:

	
	Наименование товара

(ОКПД2/

КТРУ)
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Ед.

изм.
	Кол-во


	Цена за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1. 
	Фанера 
(ОКПД-2 16.21.12.110)  
	Тип: с наружными слоями из шпонов лиственных пород, марка по степени влагостойкости ФСФ длина 1500-1550мм, класс эмиссии Е1, толщина 9-10 мм, ширина 1500-1550 мм
	шт
	9,00
	
	

	2. 
	Гипсокартон

(ОКПД-2 23.62.10.000)
	Длина 2500-2550 мм, ширина 1200-1250 мм, толщина ≥9,5
	шт
	17,00
	
	

	3. 
	Саморез по ГКЛ 3,5*25 (ОКПД-2 25.94.11.120)
	Длина (мм) 25

Диаметр (мм) 3.5

Со сверлом Нет

Тип головки Потайная

Тип шлица PH

Размер шлица PH2

Предназначение

Для гипсокартона

Основание Гипсокартон/Металл до 0,9 мм

Покрытие Фосфатированное

Материал Углеродистая сталь
	шт.
	500,00
	
	

	4. 
	Профиль потолочный для гипсокартона 

(ОКПД-2 24.33.20.000)
	60*27*3000 мм, толщина≥0,55
	шт.
	16,00
	
	

	5. 
	Профиль направляющий для гипсокартона 

(ОКПД-2 24.33.20.000)
	27*28*3000 мм, толщина≥0,55
	шт.
	10,00
	
	

	6. 
	Саморезы с прессшайбой 4,2х13 мм
(ОКПД-2 25.94.11.120)
	Длина (мм) 13

Диаметр (мм) 4.2

Со сверлом Нет

Тип головки

С полукруглой прессшайбой
Диаметр головки (мм) 10

Высота головки (мм) 1.5

Тип шлица PH

Размер шлица PH2

Основание Металл до 0,9 мм

Покрытие Оцинкованное

Материал Сталь
	шт.
	200,00
	
	

	7. 
	Дюбель-гвоздь 6*40 мм

(ОКПД-2 25.94.11.120)
	Дюбель-гвоздь с фланцем 6х40 мм
Тип

Дюбель-гвозди с фланцем

Диаметр (мм) 6

Длина (мм) 40

Диаметр гвоздя (мм) 3.8

Длина гвоздя (мм) 45

Размер шлица PZ2

Основание Бетон, кирпич, камень

Материал

Полипропилен/Углеродистая сталь с цинковым покрытием
	шт.
	50,00
	
	

	8. 
	Подвес прямой для профиля  

(ОКПД-2 24.33.20.000)
	Тип Подвесы

Вид подвеса Прямой подвес

Длина (мм) не менее 300

Толщина (мм) не менее 0.7

Материал Оцинкованная сталь
	шт.
	10,00
	
	

	9. 
	Плинтус напольный

(ОКПД-2 22.23.19.000)
	Тип Плинтусы из ПВХ

Вид элемента Плинтус

Декор Под дерево

Цвет дуб
Цвет производителя дуб
Тип поверхности Матовая

Кабель-канал Да

Тип монтажа Дюбель-гвоздь

Материал ПВХ

Ширина (мм) 22

Высота (мм) 55

Длина (м) 2.2
	шт
	15,00
	
	

	10. 
	Соединитель для плинтуса

(ОКПД-2 22.23.19.000)
	Тип

Плинтусы из ПВХ

Вид элемента Соединитель

Декор Под дерево

Цвет Коричневый

Цвет производителя Дуб

Тип поверхности Матовая

Материал ПВХ

Высота (мм) 55
упаковка 2 шт
	шт.
	7,00
	
	

	11. 
	Угол наружный для плинтуса

(ОКПД-2 22.23.19.000)
	Тип Плинтусы из ПВХ

Вид элемента Угол наружный

Декор Под дерево

Цвет Коричневый

Цвет производителя дуб

Тип поверхности Матовая

Материал ПВХ

Высота (мм) 55
упаковка 2 шт
	шт.
	2,00
	
	

	12. 
	Угол внутренний для плинтуса

(ОКПД-2 22.23.19.000)
	Тип Плинтусы из ПВХ

Вид элемента Угол внутренний

Декор Под дерево

Цвет Коричневый

Цвет производителя дуб

Тип поверхности Матовая

Материал ПВХ

Высота (мм) 55
упаковка 2 шт
	шт.
	5,00
	
	

	13. 
	Заглушка для плинтуса

(ОКПД-2 22.23.19.000)
	Тип Плинтусы из ПВХ

Вид элемента Заглушка

Декор Под дерево

Цвет Коричневый

Цвет производителя дуб

Тип поверхности Матовая

Материал ПВХ

Высота (мм) 55

Количество в комплекте 2
	шт.
	2,00
	
	

	14. 
	Штукатурка гипсовая

(ОКПД-2  23.64.10.110)
	Способ нанесения
Вручную/механизированно

Температура применения (градус Цельсия)
От +5 дo +30

Расход на 1 мм слоя (кг/м2)
0,8-0,9

Жизнеспособность раствора 100 минут
Тип Гипсовая штукатурка
Область применения
Для внутренних работ

Машинное нанесение Да
Нанесение на потолок Да
Минимальная толщина слоя (мм) 5
Максимальная толщина слоя (мм) 100
	кг
	200,00
	
	

	15. 
	Шпаклевка полимерная
(ОКПД-2 20.30.22.120)
	Тип

Полимерные

Рекомендованное применение

Финишное выравнивание

Форма выпуска

Сухая смесь

Область применения

Для внутренних работ

Машинное нанесение Нет

Влагостойкость Нет

Цвет Белый

Минимальная толщина слоя (мм)

не более 0.1

Максимальная толщина слоя (мм)

не более 3

Жизнеспособность раствора

не менее 72 часа

Расход на 1 мм слоя (кг/м2) не более1.15
	кг
	80,00
	
	

	16. 
	Клей плиточный 

(ОКПД-2 23.64.10.110)
	Тип основания

Недеформирующиеся основания

Тип плитки Керамика, керамогранит, клинкер

Формат плитки до 60х60 см

Толщина слоя (мм) 3-12

Цвет Серый

Класс по ГОСТ/DIN C1

Прочность клеевого соединения (МПа)

не менее 0,5

Стойкость к сползанию Да

Увеличенное открытое время Нет

Эластичность Нет

Применение с теплым полом Да

Быстротвердеющий Нет

Температура применения (градус Цельсия)

от +5 до +30

Термостойкость (градус Цельсия)

от -50 до +70

Количество воды на мешок (л)

5.75

Расход на 1 мм слоя (кг/м2) 1.2

Жизнеспособность раствора 2 часа

Время коррекции 20 минут
	кг
	250,00
	
	

	17. 
	Клей для обоев универсальный

(ОКПД-2 20.52.10.190)
	Клей для всех видов обоев на основе модифицированного крахмала с добавлением противогрибковых добавок. Полное высыхание от 24 до 48 часов
	кг
	1,5
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	


2. Качество Товара и гарантийные обязательства

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

2.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. 

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам.
2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке и гарантию завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
3. Место, срок поставки товара:

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 644089, г. Омск, улица Энтузиастов 18А  (далее – место доставки),  в течение 7 рабочих  дней с момента подписания контракта.
Поставщик не менее чем за 2 дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.                         
4. Цена контракта и порядок расчетов:
4.1 Цена Контракта _______(_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
4.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных                    обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

4.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

4.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

4.5. Источник финансирования Контракта – средства бюджетного финансирования на 2026 год.

4.7. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.
4.8. Оплата по Государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Государственном контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
5. Ответственность сторон:

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

5.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту и предъявления Государственным заказчиком требований по уплате неустойки (штрафа, пени) и неудовлетворения их Поставщиком в добровольном порядке, Государственный заказчик имеет право на удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.  Изменение и расторжение контракта:
6.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных статьями 34 и 95 Федерального законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
6.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случаях:

отказа Поставщика передать Государственному заказчику товар или принадлежности к нему;

существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Государственным заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Государственного заказчика о доукомплектовании товара; 

неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.

6.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае:

отказа Государственного заказчика в нарушение условий Контракта в принятии и оплате товара.
7.  Срок действия контракта
7.1. Государственный контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 29.12.2026 г. 
8. Адреса и банковские реквизиты
	Государственный заказчик

ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области

ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по 

ИНН 5501026383, КПП 550101001

Адрес юридический:

644089, г. Омск, ул. Энтузиастов, 18 А

Адрес почтовый:

 644089, г. Омск, ул. Энтузиастов, 18 А

Банковские реквизиты:

к/с 40102810445370000043

р/счет 03211643000000015108 

Банк: ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК 

по Новосибирской  области г. Новосибирск

БИК 015004950

УФК по Новосибирской области (ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области л/с 03521284440

Эл.почта: liu10omsk@55.fsin.gov.ru

Телефон: Тел. (факс) 8 (3812) 631719

	Поставщик



	______________________/    ________    /
  М.П.            
	______________________ / __________ /
  М.П.            


