Техническое задание

| № п/п | Наименование материалов | К-во шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Лампы ЛД-20 светодиодные | 950 | Предназначен для обеспечения ровного и естественного освещения, напоминающего дневный свет. Характеристики Мощность, Вт (Вт/м) 10 Вт Цоколь G13 Световой поток, Лм 1100Лм Размер, мм ∅26 x 600 мм Рабочее напряжение: 230В |
| 2. | Лампы ЛД-40 светодиодные | 750 | Предназначен для обеспечения ровного и естественного освещения, напоминающего дневный свет. Характеристики Мощность, Вт (Вт/м) 30 Вт Цоколь G13 Световой поток, Лм 3000Лм Размер, мм ∅26 x 1200 мм Рабочее напряжение:230В |
| 3. | Лампы светодиодные Е-27 (27) вт. | 15 | Лампы светодиодная Е-27(27) предназначены для освещения помещения и других объектов здания Мощность (Вт): 27 Цоколь: E27 Цветовая температура:3000 К Тип колбы: A Световой поток: 880 Лм Световая отдача: 80 Лм/Вт |
| 4. | Лампы светодиодные Е-27 (10) вт. | 35 | Лампы светодиодная Е-27(15) вт предназначены для освещения помещения и других объектов здания Мощность (Вт): 10 Цоколь: E27 Цветовая температура: 3000 К Тип колбы: A Световой поток: 1200 Лм. |
| 5. | Лампы светодиодные Е-27 (18) вт. | 125 | Лампы светодиодная Е-27(18) вт. предназначены для освещения помещения и других объектов здания Мощность (Вт): 18 Цоколь: E27 Цветовая температура: 3000 К Тип колбы: A Световой поток: 1200 Лм. |
| 6. | Лампы светодиодные Е-27 (36) вт. | 25 | Лампы светодиодная Е-27(36) вт предназначены для освещения помещения и других объектов здания Мощность (Вт):36 Цоколь: E27 Цветность: теплый белый (менее 3300 К) |
| 7. | Лампы светодиодные Е-27 (25) вт. | 25 | Лампы светодиодная Е-27(15) вт предназначены для освещения помещения и других объектов здания Мощность (Вт): 25 Цоколь: E27 Цветовая температура: 3000 К Тип колбы: A Световой поток: 1200 Лм. |
| 8. | Лампы светодиодные Е-27 (15) вт. | 15 | Лампы светодиодная Е-27(15) вт предназначены для освещения помещения и других объектов здания Мощность (Вт): 15 Цоколь: E27 Цветовая температура: 3000 К Тип колбы: A Световой поток: 1200 Лм. |
| 9. | Лампы светодиодные Е-27 LET-50W LED | 10 | Лампы светодиодная Е- 27 LET -50W LED предназначены для освещения помещения и других объектов здания. Мощность (Вт):25 Цоколь: E27 Цветовая температура:2700 К Тип колбы: A Световой поток: 2000 Лм |
| 10. | Лампы светодиодные Т8 линейная с матовым рассеивателем 10 вт. | 250 | Предназначены для освещения помещения и других объектов здания Мощность (Вт): 10 Цоколь: G13 Цветовая температура: 6500 К Тип колбы: T8 Цветность: холодный белый (более 5000 К) |
| 11. | Прожектора СДО 06-200, светодиодный IP65 6500 к ИЭК | 10 | Предназначен для наружного освещения автодорог, улиц, наружных территорий зданий, других объектов и территорий. Способ установки: монтажная скоба (лира) Тип лампы: светодиоды Мощность светильника:200 Вт Цветность: холодный белый (более 5000 К) Цветовая температура:6500 К Степень защиты:65 IP |
| 12. | Прожектор светодиодный уличный 100вт (кобра) | 20 | Предназначен для наружного освещения автодорог, улиц, наружных территорий зданий, других объектов и территорий. Мощность светильника:100 Вт Количество ламп:1 шт. Тип лампы: светодиодная Тип цоколя: встроенные светодиоды(LED) Способ установки: консольный Степень защиты: IP65 |
| 13. | Светильники светодиодные 2х40 100Вт «Призма» 6500К | 40 | Предназначен для освещения помещений, производственных помещений, складских, кладовок, парковок. Мощность светильника: 100 Вт Световой поток (число): 8000Лм Напряжение: 170-270В Габаритные размеры:1200х90х25 мм Тип монтажа: Подвесной, накладной Диапазон температур |
| 14. | Светильники светодиодные 4х20 IEK | 40 | Предназначен для освещения помещений, производственных помещений, складских, кладовок, парковок Вид крепления: накладной Световой поток (число): 3500Лм Мощность светильника:40 Вт Размер: 595*595мм Тип лампы: встроенные светодиоды Угол свечения:120 град |
| 15. | # Светильники аварийные # ЭРА DBA107020 | 20 | Предназначены для обеспечения безопасности и освещения в зданиях при отключении основного электропитания. Мощность светильника:9 Вт Тип лампы: встроенные светодиоды Цоколь: встроенные светодиоды Тип колбы: нет (встроенные светодиоды) Источник питания: сетевой + аккумулятор Степень защиты корпуса: IP20 Длина:482 мм |
| 16 16. | # Настольный светодиодный светильник ЭРА # NLED-497-12W | 2 | Предназначена для создания локального, направленного освещения рабочего места, Вид крепления: на основании/на струбцине стола Тип лампы: встроенные светодиоды Напряжение питания:220 В Цоколь: нет (встроенные светодиоды) Стиль: современный |

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары

Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.

При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».