ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание на право заключения контракта на поставку медицинских изделий для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта»

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

- Общие сведения

| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) |
| --- | --- |
| Адрес | 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50 |
| Начальная максимальная цена | 16 207 руб. 00 коп. |
| Код ОКПД 2 | 22.19.50.000, 32.50.13.110 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |

- Объем и ассортимент товара

| № п/п | Наименование | Кол-во/Ед.изм | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п | Наименование характеристики | Единица измерения характеристики | Значения показателей | Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Клеенка подкладочная резинотканевая 22.19.50.000-00000068 | 1/ шт | 1.1 | Назначение | - | Для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного непроницаемого материала | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | 1.2 | Формат выпуска | - | Рулон | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | 1.3 | Длина рулона | м | ≥ 25 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | 1.4 | Ткань-основа |  | Хлопчатобумажная ткань | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | 1.5 | Ширина рулона | м | ≥ 1.4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | 1.6 | Плотность поверхности | г/м2 | ≥ 280 и ˂350 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | 1.7 | Возможность многократной дезинфекции моющими и дезинфицирующими средствами |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 32.50.13.110-00005177 | 200/шт | 2.1 | Описание по КТРУ |  | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | 2.2 | Назначение |  | игла инъекционная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | 2.3 | Внешний диаметр | мм | ≥ 0,6 и ≤ 0,8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | 2.4 | Длина рабочей части иглы | мм | ≥ 30 и ≤40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | 2.5 | Стерильно |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | 2.6 | Цветовой код - розовый |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | 2.7 | Код по шкале Гейдж |  | 23G | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | 2.8 | Совместимость со всеми шприцами с типом крепления типа Луер-лок |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |