Описание объекта закупки 
на поставку рукава высокого давления для нужд «БИФ ВНИРО»
1. Общие требования
1.1. Предмет закупки: рукава высокого давления для нужд «БИФ ВНИРО».
1.2. Заказчик: База исследовательского флота филиал ФГБНУ «ВНИРО» («БИФ ВНИРО»).
[bookmark: _GoBack]1.3. Срок поставки товара: в течение 7 календарных дней с даты заключения Договора.
1.4. Место поставки товара: Россия, Приморский край, 42 причал, НИС «Анатолий Таранец»
Проезд на 42-й причал совершается через «таможенную» территорию в зоне ответственности Федерального Государственного унитарного предприятия «Дирекция по строительству в Дальневосточном Федеральном округе» Управления делами Президента  Российской Федерации. Вследствие этого следует соблюдать правила проезда через территорию ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном Федеральном округе», т.е. подача заявки установленной формы на въезд машины с водителем и сопровождающими лицами (при наличии) не менее чем за 24 часа. Заявка на въезд на территорию ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном Федеральном округе» оформляется Поставщиком самостоятельно на сайте https://fishport.ru/.
Въезд на территорию ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном Федеральном округе» платный и оплачивается Поставщиком самостоятельно.

2. Описание поставляемого товара
Таблица № 1
	Тип объекта закупки
	Товары

	№ п/п
	Наименование товара
	Код по ОКПД2/КТРУ
	Характеристики товара
	Количество
	Ед. изм.

	
	
	
	№ п/п

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. (хар.)
	Примечание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Рукав (шланг) высокого давления EQUATOR2 (или эквивалент) 
	22.19.30.139
	1
	Тип рукава
	Резиновый армированный
	
	1. Используется для углекислотной системы пожаротушения
2. Наличие сертификата РМРС
	8 (восемь)
	шт.

	
	
	
	2
	Диаметр рукава
	3/8
	мм.
	
	
	

	
	
	
	3
	Длина
	310
	мм
	
	
	


 
3. Требования к качественным характеристикам товаров
3.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Товар не должен иметь дефектов, связанных конструкцией, с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставленного товара.
3.2. Качество товара должно соответствовать техническим регламентам, техническим условиям, действующим ГОСТам, национальным стандартам, сводам правил, другим обязательным требованиям, установленным для данного вида товара и условиями контракта.
3.3. На товар обязательно должен быть сертификат РМРС.
3.4. Копии документов, подтверждающих качество товара и соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, заверенные печатью поставщика, передаются поставщиком Заказчику вместе с товаром.

4.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации.
4.2. Поставщик предоставляет гарантии на Товар, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными производителем товара.

5. Требования к упаковке, отгрузке товара
5.1. Тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным соответствующим ГОСТами, отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ). 
5.2. Товар должен быть упакован в соответствии с нормами и правилами, действующими на предприятии-изготовителе. Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию товара.
5.3. Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке любыми видами транспорта до пункта поставки.
5.4. Поставка и разгрузка товаров осуществляется по адресу заказчика за счет средств поставщика в строгом соответствии со спецификацией.
5.5. При поставке товара, Поставщику необходимо предоставить документы, поставляемые вместе с Товаром, установленные Контрактом (документы на русском языке, содержащие сведения о дате выпуска (производстве) и сроке службы/сроке годности/гарантийном сроке, установленных производителем, а также технические и эксплуатационные характеристики Товара, сертификаты завода изготовителя, инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации на русском языке, копии документов, подтверждающих качество товара и соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, заверенные печатью поставщика).
5.6. Доставка товара Заказчику и все погрузо-разгрузочные работы выполняются силами и средствами Поставщика.
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