Приложение № 1 к Договору от ____.____2026 г. № __________________________ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по прочистке, откачке и утилизации канализационных стоков филиала ФКУ Упрдор Москва-Харьков в г. Калуга
	Заказчик


	Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор Москва – Харьков)

	1.Общее наименование (характер) работ:
	Оказание услуг по прочистке, откачке и утилизации канализационных стоков филиала ФКУ Упрдор Москва-Харьков в г. Калуга



	2. Объект, в отношении которого осуществляется выполнение работ и место выполнения работ (адрес:
	Помещение для мойки машин в здании ФКУ Упрдор Москва - Харьков 
г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 24/50

	3. Сроки выполнения работ:
	В период с 23.11.2026 по 01.12.2026 (по предварительной заявке Заказчика)

	4. Объем оказываемых услуг
	Ориентировочный объем вывозимых сточных вод – 3 м3

	5. Требование к качеству оказываемых услуг
	Исполнитель оказывает услуги по откачке и вывозу сточных вод собственными силами и средствами.

Вывоз сточных вод, проезд к месту (от места) оказания услуг должны осуществляться без повреждений конструкций и наружной отделки зданий, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений и прочего имущества Заказчика. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, Исполнитель обязан возместить его в 100%-ом размере.

Для вывоза сточных вод подаются исправные транспортные средства, отвечающие санитарным требованиям и экологическим нормам (специализированная техника снабжена герметичным оборудованием, не создающим угрозы для экологического состояния окружающей среды). Заказчик обеспечивает беспрепятственный проезд автотранспорту Исполнителя к месту оказания услуг.

	6. Общие требования к оказанию услуг

	Услуги, оказываемые Исполнителем, должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

Исполнитель должен иметь: обеспеченность материально-техническими ресурсами: 

- спецтехникой, обеспечивающей вывоз сточных вод объемом бочки не менее 3 м. куб. согласно заявке; 

 - спец. оборудованием. 

Исполнитель должен гарантировать качество предоставляемых Услуг и их безопасность.


	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ 

	Начальник

ФКУ Упрдор Москва-Харьков


	

	_________________ (А.Е. Турчанинов)


	 _________________ (____________)

                            


