Приложение к электронному контракту 

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления, а также составление и получение трехстороннего акта с теплоснабжающей организацией о выполненных работах, в помещениях Управления по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, г. Таштагол, ул. Поспелова, 24, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена закупки является твердой, и определяется на весь срок его действия, за исключение случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе 
Услуги по настоящей закупке оплачиваются из средств Федерального бюджета на 2026 год.
Расчет за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ (акта), либо универсального передаточного документа (УПД), предоставленного Подрядчиком.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить всю Работу в соответствии с требованиями СНиП, собственными или привлеченными силами, с надлежащим качеством, в установленном объеме и сроки.
3.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ. 
3.1.3. Выставлять акт о приемке выполненных работ и счета в срок до 5-ти дней с даты окончания работ.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ к сетям представителям Подрядчика для проведения Работ.
4.1.2. Произвести оплату за выполненную Подрядчиком Работу.
4.2. Заказчик имеет право организовать и осуществлять надзор и контроль над выполнением Подрядчиком Работ.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Подрядчик приступает к выполнению работ по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления после полной остановки системы отопления и до начала отопительного сезона, не позднее 15.09.2026.
5.2. Работы по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления производятся в 3 этапа:
5.2.1. Предварительная промывка и гидравлическое испытание системы отопления;
Поверка манометров 2 шт.
5.2.3. Устранение аварийных ситуаций, выявленных в процессе гидравлического испытания системы отопления;
5.2.4. Промывка системы отопления и гидравлическое испытание системы отопления с составлением Актов о промывке, гидравлическом испытании и готовности к отопительному сезону.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
[bookmark: _Hlt41306607]6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями контракта, включая возможные Работы определенно в нем не упомянутые, но необходимые для нормального выполнения  Работы.
6.2. Работы, необходимость выполнения которых возникла в процессе исполнения, выполняются Подрядчиком с письменного согласования Заказчика, с применением материалов Заказчика и за его счет и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 
6.3. Временные отключения коммуникаций для проведения работ производит Заказчик. Время и продолжительность отключения согласовывается с Подрядчиком до начала Работ.
6.4. Работы по промывке и гидравлическому испытанию систем отопления производятся согласно требований СНиП: 
6.4.1. Работы по промывке производятся холодной водой до полного осветления и отсутствия в сбросах механических примесей;
6.4.2. Работы по гидравлическому испытанию систем отопления производятся холодной водой давлением:
 Теплосети: 1,25 Р рабочее, но не ниже 1,0МПа (10кгс/см2);
 Внутренних трубопроводов: 1,25Р рабочее, но не ниже 0,6МПа (6кгс/см3).
6.5. Работы по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления, производятся водой Заказчика, и за счет Заказчика.
6.6. Устранение аварийных ситуаций, выявленных в процессе промывки и гидравлическом испытании системы отопления, производятся с письменного согласования Заказчика, с применением материалов Заказчика и за его счет и оплачиваются Заказчиком дополнительно.

7. ГАРАНТИИ
7.1.	Подрядчик гарантирует:
7.1.1. Выполнение всех Работ в полном объеме и в минимально возможные сроки.
7.1.2. Качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими строительными нормами и стандартами.
7.1.3. Своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ, в сроки, согласованные с Заказчиком в письменном виде.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. За ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы. Размер штрафа определяется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Стороной.
8.3. За нарушение иных условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.
8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами либо надлежащим образом уполномоченными, на то представителями Сторон.
9.2. Споры по контракту решаются Сторонами путем переговоров. Срок для рассмотрения писем, предложений, претензий (письменных обращений) Сторон составляет не более 10 (рабочих) дней с момента их получения. При не урегулировании спора в процессе переговоров спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области.
