## Набор работ - ЛСР по Методике 2
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МП г Пскова « Псковские тепловые сети» | [9 empty] | Управление Минюста России по Псковской области
А.А.Лебедев
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "_____" | августа | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 22.02.2023 № 27-ОД | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 60. Псковская область | [10 empty] | 60. Псковская область |  |  | 60. Псковская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Псковская область
Промывка , гидравлическое испытание тепловой системы в здании Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области по адресу : г.Псков ул.Гоголя , 4
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Промывка , гидравлическое испытание тепловой системы в здании Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области по адресу : г.Псков ул.Гоголя , 4 | [19 empty] | Набор работ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 2 кв. 2026 г.
Сметная стоимость |  |  | 17.32 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 17.32 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 10.8602 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 0 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Промывка и испытание | [20 empty] | Раздел 1. Промывка и испытание
1 | ГЭСНр65-02-012-01 | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [7 empty] | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 25.2978 | [8 empty] | Средний разряд работы 1,7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 25.2978 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 26.0568 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 13.1549 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 322.5472; 12: 64.5094 | [10 empty] | Всего по позиции
Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм
2 | ГЭСН22-06-002-01 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм |  |  |  | 4: км; 5: 0.35; 6: 1; 7: 0.35 | [8 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2490.1177 | [9 empty] | ФОТ
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2490.1177 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 2913.4377 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1842.6871 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20703.55; 12: 7246.2425 | [7 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
Средний разряд работы 5,3
Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
ФОТ
3 | ГЭСН16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.5; 6: 1; 7: 3.5 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8344.7732 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8234.2607 | [10 empty] | Всего по позиции
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 9963.4554
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 5928.6677 | [11 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6924.8275; 12: 24236.8962 | [12 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
в том числе:
Оплата труда рабочих
|  | Итого по разделу 1 Промывка и испытание |  |  |  | 12: 31547.6482 | [12 empty] | Эксплуатация машин
Строительные работы
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | в том числе:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 10860.1887 | [12 empty] | оплата труда
|  | в том числе: | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 10749.6762 | [12 empty] | накладные расходы
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 110.5125 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 31547.6482 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 10749.6762 | [12 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 110.5125
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 12902.9499
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7784.5096 | [13 empty] | НДС 20%
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 10749.6762 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 12902.9499 | [15 empty] | Справочно
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 7784.5096 | [16 empty] | затраты труда рабочих
|  | Всего |  |  |  | 12: 31547.6482
|  | Коэффициент договорной цены |  |  |  | 6: 0,45; 12: 14196.4417
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 3123.2172
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 17319.6588