Приложение

к документации о проведение закупки

через ЕАТ.РФ

https://agregatoreat.ru/

(проект) ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № ______

на выполнение работ по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления на теплоузле в здании (служебных помещениях) Управления

Минюста России по Псковской области

ИКЗ: 261602711542660270100100090000000244

| г. Псков | «____» августа 2026 г. |
| --- | --- |

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области от имени Российской Федерации, в лице начальника Управления Самолётова Сергея Николаевича, действующего на основании Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 19.11.2025 № 1285-лс и Положения о Главном управлении (Управлении) Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29.03.2024 № 89, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик, с одной стороны, и __________________________, в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, по результатам проведенной Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области закупочной сессии на ЕАТ Березка, (официальный сайт: https://agregatoreat.ru/) от «___» августа 2026 г., (итоговый протокол закупочной сессии № _________________________) (закупка состоялась/закупка не состоялась: указать нужное), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить работы по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления на теплоузле в здании (служебных помещениях) Управления Минюста России по Псковской области (далее – Работы), в полном соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Государственный заказчик обязуется оплатить их.

1.2. Государственный заказчик за счет средств Федерального бюджета на 2026 год обеспечивает оплату выполненных Работ в установленном настоящим Контрактом порядке, форме и размере.

Код ОКПД 2: 43.22.12.120 «Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением».

ИКЗ: 261602711542660270100100090000000244.

КБК: 31803044240990020244

1.3. Место выполнения Работ: осуществляется, по месту нахождения Государственного заказчика, специальными техническими средствами и приспособлениями для данного вида Работ по адресу: юридический/почтовый адрес: 180000, Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя,      д. 4, подвальное помещение, цокольный (технический) этаж - теплоузел, служебные и бытовые помещения Управления.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ руб. ___ коп. (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС (указывается в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), что составляет ____________ руб. ___ коп., или НДС не облагается на основании п.___ ч.____ст. Налогового кодекса. (в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, указать нужное).

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта и составляет _____________ руб. (________ руб. _____ коп.). (указывается при заключении Контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате Государственным заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации).

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

2.3. Цена Работ на дату заключения настоящего Контракта включает все расходы, связанные с выполнением Работ, в том числе транспортные расходы, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Выполнение Работ по настоящему Контракту осуществляется с даты заключения настоящего Контракта, но не позднее 11 сентября 2026 года.

3.2. Порядок выполнения Работ определяется в соответствии с условиями настоящего Контракта и Приложениями к нему.

3.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу.

Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Государственный заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие выполненных Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным действующим законодательством, настоящим Контрактом.

4.2. Приемка Работ оформляется Актом о приемке-сдаче выполненных Работ.

4.3. Два экземпляра подписанного со своей стороны Акта о приемки-сдачи выполненных Работ Подрядчик направляет Государственному заказчику одновременно со счетом на оплату выполненных Работ, счетом-фактурой.

4.4. Государственный заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать Акт о приемке-сдаче выполненных Работ и возвратить Подрядчику по одному экземпляру, либо в тот же срок предоставить мотивированный отказ от подписания документов о приемке-сдаче выполненных Работ.

4.5. Оплата оказанных Услуг производится Государственным заказчиком после выполнения Работ в полном объеме и предоставления Подрядчиком Государственному заказчику надлежаще оформленных счетов, счетов-фактур, Акта о приемке-сдаче выполненных работ путем перечисления денежных средств по безналичному расчету платежными поручениями через казначейскую систему на расчетный счет Подрядчика в срок не превышающий 7 (семь) рабочих дней с даты подписания документа о приемке (с даты подписания Государственным заказчиком Акта о приемки-сдачи выполненных Работ).

4.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение             3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Подрядчик обязуется:

### - выполнить Работы в соответствии с Приложениями к настоящему Контракту, в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом;

### - незамедлительно информировать Государственного заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего Контракта;

### - предоставить по требованию Государственного заказчика сертификаты на применяемые материалы, положения по экологической безопасности либо иные документы, подтверждающие качество и безопасность применяемых материалов, в случае если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;

### - соблюдать при производстве всех видов работ Правила пожарной безопасности, охраны труда, безопасности труда и правил электробезопасности.

5.2.  Подрядчик вправе:

### - запрашивать и получать в установленном порядке у Государственного заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Контракта;

5.3.  Государственный заказчик обязуется:

- обеспечить приемку выполненных Работ в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.4.  Государственный заказчик вправе:

- требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.

6. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯМЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик обеспечивает соответствие выполняемых Работ требованиям нормативно-технической документации применительно к данному виду Работ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего Контракта будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017         № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 % процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет ____________рублей ________ коп.

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 % процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном ч. 8-23 статьи 95 Федерального закона Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

9.3. Стороны признают все условия настоящего Контракта существенными и при нарушении любого из условий одной стороной другая вправе требовать расторжения Контракта.

9.4. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона вправе направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Псковской области.

10.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Срок действия настоящего Контракта: с даты подписания Сторонами Контракта по 30.10.2026.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим Контрактом или самим уведомлением.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.5. В случае изменения наименования одной из Сторон и ее местонахождения, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения. В противном случае сообщения, переданные по известному последнему адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: - Приложение №1 Описание объекта закупки «Техническое задание»;          - Приложение № 2 «Локальный сметный расчет».

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области ИНН 602 711 54 26/ КПП 602 701 001 ОГРН 108 602 700 60 42 180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Гоголя, д. 4 Юридический адрес: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д.4; адрес местонахождение и почтовый адрес: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 4; тел.8 (8112) 33-10-96 ОГРН 1086027006042 ИНН 6027115426 /КПП 602701001 УФК по Нижегородской области (Управление Минюста России по Псковской области л/с 03571880290) Счет получателя средств (номер казначейского счета) – 03211643000000013215 Счет банка получателя (номер единого казначейского счета) – ЕКС: 40102810745370000024 БИК банка получателя: 012202102 Наименование банка получателя – ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород Адрес электронной почты: ru60@minjust.gov.ru Начальник Управления Минюста России по Псковской области _____________________/С.Н. Самолётов/ « ___» августа 2026 года М.П. | ПОДРЯДЧИК: Наименование организации ИНН ------------------------- КПП -------------------------- ОГРН -------------------------- Юридический адрес: _________________________ Адрес почтовый: ____________________________ Р\счет ___________________ БИК _____________ к\с _____________________ Телефон/факс _______________ e-mail __________________________ Должность: _______________ /______________/ « ___» августа 2026 года М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

№ ____ от «___» августа 2026 года

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Технические требования)

ИКЗ: 261602711542660270100100090000000244

на выполнение работ по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления на теплоузле в здании (помещениях) Управления Минюста России по Псковской области

1. Наименование выполняемой работы: работы по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления на теплоузле в здании (помещениях) Управления Минюста России по Псковской области.

Код ОКПД 2: 43.22.12.120 «Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением».

2. Место (объекты) выполнения работ:

осуществляется, по месту нахождения Государственного заказчика, специальными техническими средствами и приспособлениями для данного вида Работ по адресу: юридический/почтовый адрес: 180000, Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 4, подвальное помещение, цокольный (технический) этаж - теплоузел Управления.

3. Условия выполнения работ.

В каждом месте выполнения работ должен быть назначен уполномоченный представитель Подрядчика, ответственный за организацию и качество выполняемых работ. Ответственные представители Подрядчика должны присутствовать на местах выполнения работ в рабочее время.

Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, действующих на объектах выполнения работ.

Работы должны выполнятся с использованием изделий, инвентаря, инструментов, расходных материалов, запасных частей Подрядчика без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы, прошедшими поверку, в случае если это предусмотрено законодательством РФ.

Подрядчик должен предоставить Заказчику/Представителю Заказчика копии сертификатов, паспортов на материалы, используемые при выполнении работ, в случае если это предусмотрено законодательством РФ.

Все используемые при выполнении работ расходные материалы, запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, употреблении.

В ходе выполнения работ должны применяться безопасные методы, 
с соблюдением необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение сотрудниками во время выполнения работ правил и норм техники безопасности, охраны труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик несет полную материальную ответственность за целостность и сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика на время выполнения работ.

По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты гидропневматической промывки и гидравлического испытания систем отопления в зданиях (помещениях), акт готовности установки  Управления Минюста России по Псковской области, в которых производились работы.

4. Сроки выполнения работ: с даты заключения настоящего Контракта, но не позднее 11 сентября 2026 года.

5. Общие требования на выполнение работ по промывке и гидравлическому испытанию  системы отопления, ее качеству, в том числе технологии выполнение работ, методам и методики выполнение работ.

### 6. Требования к объему работ :

Таблица № 1

Информация об объекте закупки

| ## № п/п | ## Наименование услуги | ### Код позиции по КТРУ/ОКПД 2 | ### Единица измерения | ### Объем (количество) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## 1 | Выполнение работ по промывке и гидравлическому испытанию (опрессовке) на плотность и прочность всех элементов отопительных систем на теплоузле и системы отопления Заказчика | - | Усл. ед. | 1 |

# Таблица 1.1.

# Ведомость видов и объемов работ

| # № п/п | # Наименование работ | # Единица измерения | # Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Промывка трубопроводов системы отопления зданий | усл ед. | 1 |
| 2. | Опрессовка и постоячная промывка системы отопления производится до полного осветления воды | усл ед. | 1 |
| 3. | Ревизия (обследование) запорной арматуры теплового пункта Заказчика | усл ед. | 1 |
| 4. | Очистка грязевиков и воздухосборников всех тепловых пунктов. | усл ед. | 1 |
| 5. | Слив и наполнение водой внутренней системы отопления здания с осмотром. | усл ед. | 1 |
| 6. | Гидравлическое испытание внутренних трубопроводов системы отопления здания на прочность и плотность | усл ед. | 1 |

6.1. Промывку системы отопления осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды раздельно по стоякам разводящих трубопроводов.

6.2. При проведении данного вида работ необходимо пользоваться следующими документами:

- Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

6.3. Представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и указанием ответственного лица осуществляющих производство работ.

6.4. Предоставить Заказчику на согласование графики выполнения работ по гидропневматической промывки и опрессовке теплового узла и систем теплоснабжения с учетом специфики работы учреждения (Управления).

6.5. Составить акт о выполнении работ по промывке и опрессовке теплопотребляющих  устройств и тепловых сетей Заказчика, с участием представителя Заказчика и представителя ресурсоснабжающей организации.

6.6. Работу Подрядчик выполняет на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы и элементы.

6.7. Мусор (субстанции) должен удаляться своевременно (непосредственно после промывки) силами Подрядчика.

6.8.  Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима при производстве работ.

6.9. Применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, а также соответствующие действующим нормативам.

6.10. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения работна срок 12-ти месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные (неучтенные) в пределах гарантийного срока.

6.11. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица, осуществляющего контроль за техникой безопасности. Не допускать к производству работ на объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ.

6.12. К работе должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

6.13. При возникновении порыва трубопроводов частичная замена до 5 м.

6.14. Опрессовка и постоячная промывка системы отопления производится до полного осветления воды.

6.15. Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего, а давление воздуха не должно превышать 0,6 Мпа (6 кгс/см). Скорости воды должны превышать расчетные скорости теплоносителя не менее чем на 0,5 м/сек.

6.16. Подрядчик имеет право привлекать к исполнению контракту субподрядные организации.

Промывка и опрессовка теплообменных устройств в теплопотребляющих энергоустановках.

# 7. Требования к качеству и безопасности выполнения работ

- Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями, установленными:

Гражданским Кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 20.12.2001 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий»

- СНиП 3.05.05-84 «Строительные нормы и правила. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

иными действующими нормативно-правовыми актами, в том числе в природоохранной сфере.

- В результате выполнения работ заказчику должны быть предоставлены:

Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, счет-фактуру.

Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение к настоящему Описанию объекта закупки (техническому заданию).- Приложение № 1 к Контракту

Выполнение работ производится в соответствии с требованиями:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

7.1.  Гидравлические испытания водяных систем отопления должны производиться при положительной температуре в помещениях здания.

Системы отопления должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа. Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем отопления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов, оборудования, арматуры и трубопроводов.

Подписи сторон

| Государственный заказчик: Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Начальник ________________________С.Н. Самолётов « ___» августа 2026 года М.П. | « ___» августа 2026 года М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

№ ____ от «___» августа 2026 года

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (Смета)

(предоставляется Подрядчиком, утверждается Заказчиком)

ИКЗ: 261602711542660270100100090000000244

Подписи сторон

| Государственный заказчик: Управление Минюста России по Псковской области | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Начальник ________________________ С.Н. Самолётов « ___» августа 2026 года М.П. | « ___» августа 2026 года М.П. |
| --- | --- |