
Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по поверке средств измерений для нужд Владимирской таможни.

2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.

3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по поверке средств измерений для нужд Владимирской таможни.

4. Получатель услуг – Владимирская таможня, расположенная по адресу: 600005, г. Владимир, ул. Асаткина, д. 35..

5. Представитель Получателя услуг – должностное лицо Владимирской таможни, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг по по поверке средств измерений для нужд Владимирской таможни.

6. Услуги –  поверка средств измерений для нужд Владимирской таможни.

7. Место оказания услуг – объект Владимирской таможни, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Шестернина, д. 5.
8. Срок оказания услуг - в течение 15 рабочих дней со дня заключения Контракта.
9. Количество услуг – согласно Перечню средств измерений (Таблица №1).
10. Описание объекта закупки:

Исполнитель должен иметь аккредитацию юридического лица или индивидуального предпринимателя на проведение поверки средств измерений в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязательств субподрядные организации, аккредитованные на проведение поверки средств измерений. При этом Исполнитель обеспечивает координацию их деятельности, осуществляет контроль за качеством оказываемых субподрядными организациями услуг и несет ответственность за их действия как за свои собственные.
Исполнитель обязуется провести поверку СИ в соответствии с методикой поверки, Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», приказом Минпромторга РФ от 31 июля 2020 г. № 2510-ФЗ «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки, действующими на момент поверки средств измерений, с оформлением свидетельств о поверке на каждое СИ или извещений о непригодности к применению. 
Место оказания услуг: г. Иваново, ул. Шестернина, д. 5.

Срок оказания услуг: в течении 15 рабочих дней со дня заключения контракта.
Ограничения участия в определении исполнителя: установлено (Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г., №250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии»)
Перечень средств измерений
	№

п/п
	Наименование услуг, тип СИ
	Кол-во, шт.

	1
	Поверка манометров МТП-100
	4

	2
	Поверка термообразователей сопротивления КТСПР-001
	1

	3
	Поверка тепловычислителя ВКТ-7
	1

	4
	Замена элемента питания тепловычислителя ВКТ-7
	1

	5
	Снятие и установка приборов учета
	2

	ИТОГО: 
	9 шт.


При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов № 144н от 30.09.2024  предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ отдельным файлом).

Неотъемлемой частью Технического задания  является Акт сдачи-приемки Товара (рекомендуемая форма) (отдельным файлом)– Приложение № 2.

Контактные данные Получателя услуг: 
Цветков Александр Дмитриевич

Техник ОТО

+7 (4932) 37-88-87, 
CvetkovAD@ctu.customs.gov.ru
