ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

| № п/п | Наименование статьи задания на проектирование | Описание и исходные данные, содержание требований. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и проектной документации козырька главного входа здания, расположенном по адресу: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 8, корп. 1 (далее – Работы). |
| 1.1. | Код ОКПД2 | 71.12.12.190 |
| 2. | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд информации по водным ресурсам» (сокращенное наименование - ФГБУ «Акваинфотека»). |
| 3. | Проектировщик | __________________ (определяется по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя). |
| 4. | Особые условия | Отсутствуют. |
| 5. | Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения. |
| 6. | Стадийность проектирования | Стадий проектирования – 1. Дизайн-проект и проектная документация на выполнение текущего ремонта козырька главного входа здания, расположенном по адресу: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 8, корп. 1. |
| 7. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | 7.1. Не предусмотрено. |
| 8. | Назначение и основные показатели объекта | 8.1. Не жилое административное здание Типовая серия I-410 (модификация I-410 (САКБ)) и 1952 года постройки. 8.2. Общая площадь проектирования: - Козырек главного входа в здание - 13,8 кв.м |
| 9. | Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком | 9.1. Настоящее Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком. 9.2. Поэтажный план. |
| 10. | Основные требования к проектно-сметной документации | 10.1. Перед началом проектирования выполнить обследование инженерных сетей, находящихся в помещениях на предмет определения их состояния, выявления нарушений, требующих устранения путем внесения соответствующих работ в проектно-сметную документацию. 10.2. Перед началом проектирования произвести замеры для установления фактических объемов проектирования, демонтажных работ и последующих строительно-монтажных работ, отразив результаты в двухстороннем Акте 10.3. Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч.: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; - Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 г. №235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Федеральный закон от 26.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; -Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.; -Свод правил 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; - Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - Свод правил 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; - Свод правил 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - Свод правил 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*); - ПУЭ, 7-е издание «Правила устройства электроустановок»; - Свод правил 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»; - Свод правил 131.13330.2020 «Строительная климатология»; - Свод правил 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - Свод правил 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; - Постановление № 44 от 24.12.2020. Главный государственный санитарный Врач Российской Федерации. - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». - Свод правил 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям». - Иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. ### - В случае если, Заказчиком установлены требования к выполняемым работам в соответствии с недействующими ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иными нормативными и регулирующими документами – Подрядчику необходимо руководствоваться документами, которые заменяют собой недействующие. ### 10.4. Проектно-сметная документация должна включать в себя следующие разделы: ### - планы замеров; ### - техническое заключение (результаты обследования конструктивных элементов и инженерных сетей (если имеются); ### - демонтажные работы; ### - архитектурно-строительная часть (включающая в себя следующие подразделы: Пояснительную записку, Общий план Объекта. План элементов специального изготовления, Принципиальные схемы и чертежи элементов специального изготовления. Принципиальные схемы узлов и сечения несущих и ответственных конструкций); ### - инженерные сети (включая подразделы: освещение, электропитание, автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ, отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение и водоотведение, и структурированные компьютерные сети, которые будут затронуты в ходе проведения ремонтных работ); ### - сметная документация. |
| 11. | Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, к отделке здания | 11.1. Проектно-сметную документацию с дизайн проектом разработать в соответствии с действующими нормативной документацией и законодательством Российской Федерации. 11.2. При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться и строго соблюдать требования нормативных и нормативно-технических документов, действующих правил, строительных норм и правил, санитарных норм и правил, стандартов, приказов и указаний. При разработке дизайн-проекта необходимо обеспечить качество оказываемой услуги, в соответствии с действующими нормами, государственными стандартами Российской Федерации, принять современные технологические решения в соответствии с действующими нормами и правилами, используя сертифицированное оборудование (при необходимости). 11.3. Предусмотреть надежную и безопасную конструкцию материалов и оборудования. 11.4. В основе дизайнерских решений необходимо предусмотреть использование современных стилистических приемов с применением в современных технологий, с учетом потребностей Заказчика. 11.5. Дизайн-проект должен предложить цветные визуализации и отражать возможные варианты козырька и его оборудования, варианты расположения букв и герба, цветовые решения (колористику) для обеспечения выбора окончательного варианта Заказчиком. 11.6. Дизайн-проектом предусмотреть максимальное применение современного оснащения Российского производства. Применение комплектующих, материалов, оборудования и других составляющих импортного производства согласовать с Заказчиком отдельным документом, указав возможные аналоги отечественного производства. 11.7. Проектом предусмотреть по необходимости ремонт инженерных систем, проходящих в зоне работ. 11.8. Предусмотреть восстановление отделки ремонтируемых конструкций с учетом нормативных требований и дизайн макета. 11.9. Разработать проект без изменения основных архитектурно-планировочных решений. 11.11. В отделке использовать долговечные отделочные материалы, обеспечивающие эстетичность, взрыво-, пожаробезопасность и отвечающие санитарно-гигиеническим нормам. 11.12. Ведомость материалов отделки согласовать с Заказчиком. 11.13. При разработке дизайн макета использовать утвержденную геральдику Федерального агентства водных ресурсов. |
| 12. | Основные требования к конструктивным решениям, материалам и оборудованию | 12.1. Все проектируемые коммуникации прокладывать по возможности скрыто и в строгом соответствие с действующими нормативными требованиями и правилами. 12.2. При принятии проектных решений по конструктивным элементам руководствоваться, в основном, требованиями по укреплению сохранившихся первоначальных несущих конструкций и в строгом соответствие с действующими нормативными требованиями и правилами. 12.3. В проекте предусмотреть высококачественное оборудование и материалы, соответствующее действующим нормативными требованиями и правилами. 12.4. Применение импортных материалов и оборудования согласовать с Заказчиком. |
| 13. | Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | 13.1. Предусмотреть сохранение функциональности и работоспобности систем: - СКС (структурированная кабельная система); - СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией); - АПС (автоматическая пожарная сигнализация) при необходимости; - СКУД (система контроля и управления доступом), в т.ч. на запасных эвакуационных выходах; - ОТС (охранно-тревожная сигнализация); - КТС (кнопка тревожной сигнализации); - радиоточки РТС. Предусмотреть совмещение РТС с системой оповещения и управления эвакуацией; - СВН (система видеонаблюдения). 13.2. Место размещения технологического оборудования сохранять в первоначальном состоянии. В случае необходимости переноса места размещения оборудования, обязательно согласовать с Заказчиком вносимые изменения. 13.3. Изменения в существующие системы, влияющие на их качественно-количественные, технические характеристики недопускаются. |
| 14. | Основные требования к мероприятиям по обеспечению энергетической эффективности | 14.1. Проектно-сметная документация должна содержать перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности. 14.2. Проектирование вести в пределах установленной мощности, обеспечивая сокращение потребления электроэнергии. 14.3. При проектирование инженерных систем использовать оборудование в энергосберегающем исполнении. |
| 15. | Требования к разработке сметной документации | 15.1. Сметную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ. Расчет стоимости ремонта выполнить ресурсно-индексным методом по: – «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 года № 421/пр (далее – Методика № 421/пр); – «Методике применения сметных норм», утвержденной приказом Минстроя России от 14 июля 2022 года № 571/пр (далее – Методика№ 571/пр); – сметным нормам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр (в редакции приказов 18 мая 2022 года № 378/пр, от 26 августа 2022 года № 703/пр, от 26 октября 2022 года № 905/пр, от 27 декабря 2022 года № 1133/пр, от 10 февраля 2023 года № 84/пр, от 11 мая 2023 года №335/пр). Расчет выполнить в текущем уровне цен на основании информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, актуальной на период подготовки проектной документации. При формировании сметной документации, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком применяемые технологические решения и материалы. Исполнитель при выборе оборудования и материалов, не включенных в базу ФСНБ-2022 обязан прикладывать конъюнктурный анализ, в котором отражается сравнение стоимости выбираемых материалов и оборудования с не менее чем двумя другими вариантами, с обязательным указанием источника ценового предложения. В сметной документации учесть затраты: - непредвиденные работы и затраты (в пределах 2 %); - вывоз строительного мусора на полигон ТБО; -затраты на осуществление строительного контроля. Предусмотреть в сметной документации затраты на демонтажные работы, монтажные работы. Предоставить ведомость объемов работ и затрат. |
| 16. | Требования к срокам проведения работ и срокам внесения необходимых изменений. | 16.1. Общее время разработки проектно-сметной документации, включая период проведения обследований и замеров в рассматриваемых помещениях, а также включая период разработки и согласования макета дизайна помещений, составляет 25 (Двадцать пять) рабочих дней. 16.2. Время рассмотрения вариантов макета дизайна и конечного варианта проектно-сметной документации Заказчиком не должно превышать 3-х календарных дней. 16.3. Время на внесение правок в проектно-сметную документацию или в дизайн макет Проектировщиком не должно превышать 3-х календарных дней. 16.4. Датой приемки выполненного макета дизайна или проектно-сметной документации считается дата подписания документа о Акта приемки-передачи выполненных Работ Заказчиком. |
| 17. | Особые условия | 17.1. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде с его подписью и печатью организации (после соответствующего запроса на его имя). В соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в технической документации, выявленных в ходе строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, Проектировщик обязан безвозмездно переделать техническую документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причинённые убытки. 17.2. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (не ниже 1 уровня отвественности). |
| 18. | Требования к составу отчетной документации (материалам) | Разработанная проектно-сметная документация Исполнитель предоставляет в установленном порядке в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (на CD – диске или USB-носителе) в следующих видах и форматах: Текстовая часть: - .doc (Word), .pdf (Adobe Acrobat), продублированный (сканированный) бумажный экземпляр с подписями и печатями (с обязательной возможностью распечатывания и копирования текста); Сметная документация передается в формате Еxcel, xml (локальная смета, сводный сметный расчет), .pdf (Adobe Acrobat), продублированный (сканированный) бумажный экземпляр с подписями и печатями (с обязательной возможностью распечатывания и копирования текста) и в формате файлов программы «Гранд-Смета» (или иной программы). Все изображения, содержащиеся в отчетной документации (материалах), должны быть распечатаны в цветном формате. Качество и содержание изображений должно позволить Заказчику однозначно определить фактически выполненные Работы, в том числе объем Работ. Передача проектной документации и дизайн-проекта третьим лицам не допускается. |