# 32.50.13.190-00007515 - Скарификатор неавтоматический, одноразового использования.

# Характеристики:

Общая длина: 35 мм

Тип копья: боковое

Длина копья: 3 мм

Материал: нержавеющая сталь

Тип упаковки: стерильная

Упаковка: 1000 шт

Производитель: Россия

Количество: 20 000 шт.