32.50.13.190-00007515 - Скарификатор неавтоматический, одноразового использования.


Характеристики: 
Общая длина: 35 мм
Тип копья: боковое
Длина копья: 3 мм
Материал: нержавеющая сталь
Тип упаковки: стерильная
Упаковка: 1000 шт
Производитель: Россия

Количество: 20 000 шт.


