Приложение № 1

к договору

№__ от __

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование объекта закупки:

поставка светильников

Требования к результату исполнения контракта:

Товар, соответствующий условиям настоящего Технического задания, должен быть передан уполномоченному лицу Заказчика по указанному адресу.

Перечень товаров:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара | Номер реестровой записи товара (при наличии) | Цена за 1. ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник Профи Компакт 100 CRI70 5000K 90* | шт. | 24 | РОССИЯ |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели (характеристики) поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным в Таблице №2:

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Наименование характеристики | Значение и единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный | Светильник «Профи Компакт» имеет высокую световую эффективность (до 190 лм/Вт) . Выполнен в экструдированном корпусе. Линза изготовлена из УФ-стабилизированного поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям. За счёт этого снижается риск повредить оптику при монтаже. Серия подвесных светодиодных светильников для освещения. | промышленных площадок, торговых помещений, спортивных объектов. |
|  |  | Световой поток светильника, [лм]: | 17900 |
|  |  | Световая отдача, [лм/Вт]: | 179 |
|  |  | Цветовая температура: | 5000 |
|  |  | Угол излучения, [°]: | 90 |
|  |  | Тип кривой силы света: | Косинусная |
|  |  | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 70 |
|  |  | Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]: | 1 |
|  |  | Напряжение |  |
|  |  | Мощность, [Вт ±10%]: | 100 |
|  |  | Напряжение питания, [В]: | ~90-305 |
|  |  | Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]: | 50 |
|  |  | Коэффициент мощности (Pf), не менее: | 0.98 |
|  |  | Гарантийный срок на светильник, [лет.]: | 5 |
|  |  | Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP65 |
|  |  | Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ2 |
|  |  | Температура эксплуатации, [°С]: | от -50°C до +50°C |
|  |  | Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100000 |
|  |  | Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
|  |  | Рекомендуемая высота установки, [м]: | 5-30 |
|  |  | Диаметр, [мм]: | 180 |
|  |  | Высота, [мм]: | 225 |
|  |  | Масса, [кг]: | 2.1 |
|  |  | Тип крепления: | Подвесной на рым-болт |
|  |  | Материал корпуса: | Экструдированный сплав алюминия |

Товар поставляется по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская. 24.

Срок поставки товаров: в течение 25 дней с момента заключения настоящего Договора.

Дополнительные требования к поставке:

В состав поставляемого Товара должны быть включены все необходимые расходные материалы – соединительные болты, переходники и прочие расходные материалы.

Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке.

При поставке Товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на Товар.

Требования к осуществлению монтажа и наладки Товара: не требуется

Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара: не требуется

Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара:

1). Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2). Товар не должен иметь внешние и внутренние дефекты, конструктивные и производственные недостатки.

3). Срок гарантии на Товар:  60 месяцев со дня подписания накладной Заказчиком.

Заказчик:	Поставщик:

Ректор ПГГПУ												_____________К.Б.Егоров