ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре здания УФССП России по Пск. обл.

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре с даты заключения по 31.12.2026 (включительно).

Отчетным периодом для оказания услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре принимается 1 (один) календарный месяц.

МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре по месту нахождения Заказчика по адресу Псковская область, г. Псков, ул. Текстильная, д. 3.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ УСЛУГ

Объектом закупки является лицензируемый вид деятельности. В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» - деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, относится к лицензируемым видам деятельности.

Исполнитель во исполнение требований Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» обязан представить Выписку из реестра лицензий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, формируемого Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, либо обязан представить копию действующей Лицензии (Выписку из реестра лицензий) на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с Приложением, в котором указаны разрешенные виды деятельности на бумажном носителе или в форме скан - образа документа. В приложении к Лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должно содержаться право Исполнителя на оказание услуг по:

- монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

При этом срок действия Лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должен превышать срок действия заключаемого Контракта.

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре осуществляется в соответствии с нормативными и руководящими документами и предназначено для: поддержания систем в исправном (работоспособном) состоянии; снижения износа систем; предупреждения и уменьшения количества вероятных отказов систем и причин ложных срабатываний; обеспечения надежности и постоянной готовности систем к использованию по назначению.

Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации — это совокупность мероприятий, направленных на поддержание работоспособности всей системы целиком и её отдельных компонентов на протяжении периода эксплуатации. Техническое обслуживание нацелено на выявление неисправностей и принятие своевременных мер по их устранению.

Исполнитель гарантирует соответствие качества оказываемых услуг требованиям технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые являются обязательными в отношении данного вида услуг в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации.

Требования к качеству, безопасности, техническим характеристикам, к результатам оказываемых услуг и к сроку предоставления гарантий качества оказанных услуг, устанавливаются:

- Федеральным законом от 21.12.1994 №69 –ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 №1128 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- Приказом МЧС России от 25.03.2009 №173 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Приказом МЧС России от 31.07.2020 №582 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» (введен в действие Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 №25);

- РД 009-02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» (утв. и введен в действие Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 №25);

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».

В перечень услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации входят следующие мероприятия, включая, но не ограничиваясь:

|  | ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | Таблица 1 |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность оказываемых услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приёмно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. c целью обнаружения и устранения повреждений. | ежемесячно |
| 2 | контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приёмно-контрольном приборе | постоянно |
| 3 | контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | постоянно |
| 4 | проверка работоспособности составных частей системы (контрольно-приемного прибора, извещателей, оповещателей) | постоянно |
| 5 | проверка и коррекция настроек системы | постоянно |
| 6 | профилактические работы по чистке, смазке, регулировке эксплуатационных параметров блоков и узлов, оборудования, оконечных устройств | постоянно |
| 7 | замеры электрических параметров на блоках питания | постоянно |
| 8 | проверка и ремонт разъёмов и соединений | постоянно |
| 9 | обучение сотрудников правильной эксплуатации системы | по мере необходимости |
| 10 | представление заказчику информации о состоянии системы, возможностях её обновления и усовершенствования | по мере необходимости |
| 11 | составление записи для журнала учёта технического обслуживания | постоянно |
| 12 | Настройка, регулировка оборудования и систем в целом. Юстировка приборов и оборудования. Контроль режимов работы Систем и оборудования | постоянно |
| 13 | Ведение эксплуатационной и технической документации (журнал регистрации услуг по ТО, журналы о состоянии Систем и оборудования (переключения и отключения, принятые меры при аварийных ситуациях и т. п.) | постоянно |
| 14 | Контроль работы датчиков, контроллеров, исполнительных механизмов, обследование коммуникаций, приборов и оборудования. Проверка ёмкости аккумуляторных батарей, состояния предохранителей и их номиналов. | ежемесячно |
| 15 | Профилактические и регламентные работы в соответствии с нормативно-технической документацией, с инструкцией по эксплуатации и руководящими документами | ежемесячно |
| 16 | Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания | по мере необходимости |
| 17 | Ликвидация последствий воздействия на Системы неблагоприятных климатических, производственных и иных условий | по мере необходимости |
| 18 | Проверка работоспособности составных частей Систем (приемно-контрольных устройств или приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. п.) | ежемесячно |
| 19 | Контроль основных и резервных источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 20 | Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала, обучение персонала). | по мере необходимости |
| 21 | Выдача технических рекомендаций по улучшению работы установок. | по мере необходимости |

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре должно обеспечивать круглосуточную и бесперебойную работу обслуживаемых систем.

Все услуги по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре должны быть своевременно отражены в журнале учёта технического обслуживания (Журнал приобретается за счет средств Исполнителя).

| ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВХОДЯЩЕГО В СИСТЕМУ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ |  |  | Таблица № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место оказания услуг | Наименование оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и входящего в систему охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре | Кол-во, шт. |
| 1 | Псков, ул. Текстильная, д. 3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20 | 1 |
|  |  | Контрольно-пусковой блок Болид С2000-КПБ | 1 |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической развязкой С2000-КДЛ | 1 |
|  |  | Блок индикации С2000-БИ | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А | 134 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ | 12 |
|  |  | Извещатель охранный объемный | 5 |
|  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | 5 |
|  |  | Оповещатель пожарный звуковой | 3 |
|  |  | Блок резервного электропитания БРП-12-3/14 | 2 |

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

- Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид услуг, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг.

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре осуществляется на основании нормативных документов, определяющих требования к оказываемым услугам.

Исполнитель должен обладать персоналом в необходимом количестве и соответствующей квалификации, позволяющей осуществлять оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки.

Исполнитель обязан до начала оказания услуг (в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания государственного Контракта) представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных для осуществления проверки в установленном порядке и оформлении соответствующего допуска на объект Заказчика.

В соответствии с требованиями пропускного режима, сотрудники Исполнителя допускаются на территорию объектов, только при предъявлении документов удостоверяющих личность.

Исполнителем при согласовании с Заказчиком должен быть составлен график проведения регламентных работ, не реже 1 (одного) раза в месяц.

По итогам проверки систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре Исполнителем в адрес Заказчика предоставляется Акт о проверке работоспособности систем.

Исполнителем в рамках технического обслуживания систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре должно быть предусмотрено проведение внепланового обслуживания по заявкам Заказчика, включающее регулировку систем под климатические или производственные условия, ремонт в системе при регулярном ложном срабатывании или отказа работы оборудования и пр. Одновременно в рамках технического обслуживания систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре Исполнителем в случаи наступления негативных последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий проводится их ликвидация.

Прибытие Исполнителя на обслуживаемый объект по вызову Заказчика осуществляется в течение 4 (четырех) часов с момента вызова. После окончания Исполнителем оказания услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, а также и оборудования входящего в системы, Заказчик подтверждает их выполнение, о чём составляется Акт сдачи-приёмки оказанных услуг и делается запись в журнале регистрации. Все виды услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре обязаны проводиться с соблюдением требований и правил промышленной безопасности и охране труда, действующих в Российской Федерации.

Работы по наладке систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, отдельных технических средств проводятся Исполнителем по результатам технического обследования систем, а также после проведения снятия, установки, разборки, сборки, чистки, смазки, регулировки технических средств и оборудования, с последующим предоставлением Акта о проведении пусконаладочных работ на объекте.

Результатом оказания услуг является обеспечение автоматического обнаружения пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учётом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение безопасных условий, охраны труда и пожарной безопасности сотрудников, оказывающих услуги по уборке здания, возлагается на Исполнителя.

Исполнитель обязан обеспечить:

- применение сертифицированных средств индивидуальной защиты работников;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

- соблюдения работниками правил безопасности (правила пожарной безопасности, санитарных норм, охраны окружающей среды и др.);

- соблюдение своим персоналом в течение срока действия Контракта требований технических регламентов, правил Ростехнадзора и правил противопожарной безопасности, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования на объектах Заказчика.

Исполнитель не должен допускать к оказанию услуг на объекте:

- иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы Российской Федерации;

- соисполнителей или представителей третьих лиц.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке, сформированного с использованием Единой информационной системы, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя и усиленной электронной подписью Заказчика, размещенного в Единой информационной системе в электронном виде.

Исполнитель несет ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты) с даты подписания документа о приемке (гарантийный срок) и безвозмездно их устраняет по требованию Заказчика, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации систем и оборудования.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период оказания услуг, а также на протяжении гарантийного срока, с момента подписания документа о приемке.

Исполнитель несет ответственность за ущерб причиненный на объекте Заказчика в случае некорректной работы систем.

Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при оказании услуг.