Приложение № 1

к Контракту № _____ от ___ июня 2026 г.

Описание объекта закупки

(техническое задание)

Объект закупки: Поставка кондиционеров с установкой в ИГ РАН по адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3

| № п/п | Наименование продукции | Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2 | Характеристики и их значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество | Код КТРУ | Наименование | Значение | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
|  | Единица измерения | Код ОКПД2 |  |  |  |  |
|  | Сплит-система Ballu BSO/in-12HN8_22Y /out-12HN8_22Y | Кондиционер бытовой |  |  |  |  |
|  | 3 | 28.25.12.130-00000010 |  |  |  |  |
|  | шт | 28.25.12.130 |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже А |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 2 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мощность в режиме нагрева | ≥ 2 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Режим работы кондиционера | Охлаждение, обогрев |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Инверторный тип кондиционера | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид кондиционера | Сплит-система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Кондиционер бытовой | Кондиционер бытовой |  |  |  |  |

| Требования к гарантии качества товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, при необходимости. | 1. После поставки, установки, подключения товара гарантийное обслуживание товара должно осуществляться Поставщиком или сервисным центром. 2. Гарантийный срок на товар (в том числе гарантийный срок производителя) должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 3. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемых товаров, а также наличие сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим Российским законодательством. 4. Документы о предоставлении гарантий должны передаваться вместе с товаром. 5. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока все затраты, связанные с устранением дефектов, а при необходимости и замены товаров должен нести Поставщик. 6. В случае возникновения неисправностей в течение гарантийного срока, Поставщик должен устранить возникшие неисправности собственными силами или силами сервисного центра в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Заказчика. 7. В случаях возникновения неисправностей и невозможности их устранения в определенный пунктом гарантийный срок должен продлеваться на время нахождения товара в ремонте у Поставщика или на время замены товара Поставщиком. |
| --- | --- |
| Требования в отношении упаковки, маркировки, этикетки | 1. Товар должен иметь фирменную упаковку производителя. Упаковка товаров должна обеспечивать его сохранность во время перевозки для передачи Заказчику. Стоимость упаковки должна включаться в цену контракта. 2. Информации о классе энергетической эффективности должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках. 3. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту установки. |
| Требования к монтажу и наладке товара | 1. Установка кондиционера должна включать в себя: - крепление внутреннего блока на стену внутри помещения; - крепление внешнего блока на фасад здания с использованием автовышки; - монтаж кронштейнов и трасс (длина трассы 15 п.м.), монтаж дренажного насоса, опрессовка, прокладка коммуникационных соединений. В цену контракта должны входить все расходы поставщика, связанные с исполнением контракта, в том числе, расходы на приобретение расходных материалов для монтажа кондиционера (труба медная в теплоизоляции, кабель межблочный, шланг дренажный, дренажный насос); - прокладка фреоновой магистрали 1\4 и 3\8 (1\2); - дозаправка хладагентом - наладка и пробный запуск кондиционера. 2. При установке и подключении кондиционера должны учесть следующее: - отвод конденсата от внутреннего блока должен осуществляться на улицу; - подключение кондиционера производится к электрической розетке с номинальным напряжением 220 В, с помощью вилки типа EU. 3. Все работы должны быть выполнены Поставщиком качественно, персоналом, имеющим необходимый опыт в производстве подобных работ и в соответствии с действующими нормативными документами: - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 №131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 55012-2012. Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения; - ГОСТ 12.3.002-2014. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности. 4. Отходы и строительный мусор, накапливаемый в процессе работ, должен складываться в мешки и выноситься работниками Поставщика, которые осуществляли работы на контейнерную площадку ТБО. |
| Требования к качеству товара | 1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе которые не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 2. Товар должны быть заводской сборки, не ранее 2025 года выпуска, полностью укомплектованными для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию. |
| Требования к безопасности товара | Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должны причинять вред имуществу Заказчика. |
| Место поставки | г. Москва, ул. Губкина, д.3, пом.38, 39, 40 |
| Срок поставки товара | В течении 20 (Двадцати) календарных дней с момента заключения Контракта. В рабочие дни: с понедельника по пятницу. Точное время поставки должно согласовываться с Заказчиком. |