Приложение № 1 к документации

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров в т.ч. требования к техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика

1.1.Наименование предмета закупки:

Поставка цилиндрических кювет объемом 38 мл, для нужд ОГБУ «Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия»

1.2. Место поставки товара: 433510, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 65

1.3. Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения контракта в течение 20(двадцати) календарных дней.

1.4. Источники финансирования: Средства от приносящей доход деятельности.

1.5. Характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы Адреса мест поставки: 433510, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 65 |  |  |  |  |  |
|  | Цилиндрические кюветы объемом 38 мл | 1.Назначение: для измерения радиоактивности стронция -90 совместимое с оборудованием спектрометр-радиометр гамма-,бета-, и альфа-излучения МКГБ-0,1 «РАДЭК» в исполнении: спектрометр-радиометр альфа-,бета- и гамма- излучения МКГБ-01 «РАДЭК». | 20 | шт. | 20 календарных дней |

2.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

2. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

3. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации.

2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

4.  Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором