Приложение № 1 к документации
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров в т.ч. требования к техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
1.1.Наименование предмета закупки: 
Поставка цилиндрических кювет объемом 38 мл, для нужд ОГБУ «Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия»
1.2. Место поставки товара: 433510, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 65
[bookmark: _GoBack]1.3. Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения контракта в течение 20(двадцати) календарных дней. 
1.4. Источники финансирования: Средства от приносящей доход деятельности.
1.5. Характеристики поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм
	Срок поставки

	Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы
Адреса мест поставки: 433510, Российская Федерация, Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Гагарина, 65

	1. 
	Цилиндрические кюветы объемом 38 мл
	1.Назначение: для измерения радиоактивности стронция -90 совместимое с  оборудованием спектрометр-радиометр гамма-,бета-, и альфа-излучения МКГБ-0,1 «РАДЭК» в исполнении: спектрометр-радиометр альфа-,бета- и гамма- излучения МКГБ-01 «РАДЭК».
	20
	шт.
	20 календарных дней




2.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
2. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;
3. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
3.Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).
4.  Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором






