ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание на право заключения контракта на поставку расходных медицинских материалов для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения

«Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта»

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

- Общие сведения

| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) |
| --- | --- |
| Адрес | 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50 |
| Начальная максимальная цена | 12 800,00_руб. |
| Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |

- Объем и ассортимент товара

| № п/п | Наименование по КТРУ | Кол-во/ Ед. изм. | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |  | Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Шприц общего назначения 32.50.13.110-00004575 | 1000 шт | Описание по классификатору | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования | - |
|  |  |  | Возможность соединения с катетером | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Градуированный объем шприца, мл | 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Игла в комплекте | ≥1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Коннектор | Луер Лок | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Конус с концентрическим расположением | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Описание | Шприц инъекционный, трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Размер иглы | 0,8 х 40 мм (21G х 1 ½") | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал иглы | Нержавеющая медицинская сталь марки SUS304 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Заточка иглы | Лазерная трехгранная копьевидная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Игла обработана медицинским силиконом, закрыта колпачком | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал цилиндра | Медицинский полипропилен - "рандом сополимера" | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Упоры для пальцев на цилиндре и поршне имеют противоскользящую поверхность | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Градуировка на цилиндре | Не стираемая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Шкала шприца имеет расширенную градуировку до 23 мл | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цилиндр обработан специальным медицинским, гипоаллергенным силиконом | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Шкала шприца сделана четкой и контрастной черного цвета | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет поршня | Синий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Насечки у основания поршня | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал уплотнительной манжеты | Медицинский синтетический каучук, не содержит латекс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Упаковка | "Блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага. Упаковка легко вскрывается без образования бумажной бахромы. Нетоксично, апирогенно. На упаковке имеется указание об отсутствии латекса в изделии. Штрих код на каждой индивидуальной упаковке | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |