																

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(Техническое задание на право заключения контракта на поставку расходных медицинских материалов для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)
1. Общие сведения
	Заказчик 
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

	Адрес 
	195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50

	Начальная максимальная цена
	12 800,00_руб.

	Код ОКПД 2
	32.50.13.110

	Источник финансирования
	Средства бюджетного учреждения



2. Объем и ассортимент товара
	№ п/п
	Наименование
по КТРУ
	Кол-во/
Ед. изм.
	Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам
	Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке

	
	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра
	
Описание, значение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1
	Шприц общего назначения

32.50.13.110-00004575
	1000 шт
	Описание по классификатору
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования
	 -

	
	
	
	Возможность соединения с катетером
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Градуированный объем шприца, мл
	20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Игла в комплекте
	≥1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Коннектор
	Луер Лок
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Конус с концентрическим расположением
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Описание
	Шприц инъекционный, трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Размер иглы
	0,8 х 40 мм (21G х 1 ½")
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал иглы
	Нержавеющая медицинская сталь марки SUS304
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Заточка иглы
	Лазерная трехгранная копьевидная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Игла обработана медицинским силиконом, закрыта колпачком
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал цилиндра
	Медицинский полипропилен - "рандом сополимера"
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Упоры для пальцев на цилиндре и поршне имеют противоскользящую поверхность
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Градуировка на цилиндре
	Не стираемая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Шкала шприца имеет расширенную градуировку до 23 мл
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цилиндр обработан специальным медицинским, гипоаллергенным силиконом
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Шкала шприца сделана четкой и контрастной черного цвета
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет поршня
	Синий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Насечки у основания поршня
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал уплотнительной манжеты
	Медицинский синтетический каучук, не содержит латекс
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Упаковка
	"Блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага. Упаковка легко вскрывается без образования бумажной бахромы. Нетоксично, апирогенно. На упаковке имеется указание об отсутствии латекса в изделии. Штрих код на каждой индивидуальной упаковке
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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