Техническое задание

Код КТРУ - 17.12.14.142-00000002

| Наименование товара | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиографии ЛР-"Регистрон" по ТУ 9441-001-51115963-2000, для ЭКГ в рулонах 80мм х 30м, вт.16(18)мм, пр-во АО "Регистрон" Россия .Артикул 8030/16(18)-н | Ширина ленты: 80 мм; Длина намотки: 30 м; Втулка: 16/18 мм; Разлиновка — есть Наружная намотка; Минимальная белизна по ISO: не менее 85%; Плотность 55 г/м2; Толщина: 30 мк; Артикул 8030/16(18)-н Регистрон Россия | 480 шт. |