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	Приложение № 2

к письму Отдела № 4 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Екатеринбурге
(г. Ханты-Мансийск)
от «__» ____2026 г. № 53-25-35/___



                                                   
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки: «Поставка строительных материалов (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра)».

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место поставки Товара: 
628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12.
  
4. Срок и график поставки Товара: 

Срок поставки Товара: в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания контракта.
График поставки Товара: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по пятницу с 08:45 до 17:00 (суббота, воскресенье – выходные дни), время перерыва с 12:45 до 14:00 (время г. Ханты-Мансийск).

5. Перечень и объем поставляемого Товара:

Объем поставляемого товара: в соответствии с Таблицей № 1 Технического задания.
Перечень, технические характеристики и количество поставляемого товара указаны в Таблице № 1 Технического задания.

6. Требование к поставляемому Товару (функциональные, технические и    качественные характеристики Товара): 

Перечень, технические характеристики и количество поставляемого товара
                                                                                                                          

Таблица № 1
	№ 
п/п
	Перечень Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики
	Обоснование применения дополнительных характеристик

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной основе 
	литр
	45
	Характеристики согласно КТРУ 
20.30.11.120-00000012:

	
	
	
	
	Область применения: внутренняя окраска
	Х

	
	
	
	
	Основа состава: латексная
	Х

	
	
	
	
	Тип краски: воднодисперсионная
	Х

	
	
	
	
	Объем, мл: ≥ 9000.0 
	Х

	
	
	
	
	*Дополнительные характеристики:

	
	
	
	
	Срок годности, месяц: ≥18
	Производственная необходимость


	
	
	
	
	Упаковка: ведро 
	Производственная необходимость

	
	
	
	
	Цвет: Белый
	Обусловлено сферой применения

	2
	Смесь сухая строительная
	Кг.
	175
	Характеристики согласно КТРУ
 23.64.10.110-00000002:

	
	
	
	
	Вид применяемого вяжущего: Цементный
	Х

	
	
	
	
	Способ нанесения: Ручной
	Х

	
	
	
	
	Условия применения: Для наружных и внутренних работ
	Х

	
	
	
	
	Функциональное назначение смеси: Штукатурная
	Х

	
	
	
	
	*Дополнительные характеристики:

	
	
	
	
	Упаковка: Многослойный бумажный мешок
	Для удобства в использовании

	
	
	
	
	Количество в упаковке: ≥25 кг
	Для удобства в использовании

	3
	Эмаль
	Кг.
	14,4
	Характеристики согласно КТРУ
20.30.12.130-00000002:

	
	
	
	
	Область применения: для наружных работ
	Х

	
	
	
	
	Тип эмали: Алкидная
	Х

	
	
	
	
	*Дополнительные характеристики:

	
	
	
	
	Назначение: для металлических поверхностей
	Обусловлено сферой применения

	№ 
п/п
	Перечень Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики
	Обоснование применения дополнительных характеристик

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	Тип: грунт-эмаль по ржавчине
	Обусловлено сферой применения

	
	
	
	
	Срок годности, месяц: ≥18 
	Производственная необходимость

	
	
	
	
	Упаковка: Специальное ведро где прописан срок годности
	Производственная необходимость

	
	
	
	
	Объем, кг: 1,8
	Для удобства в использовании

	
	
	
	
	Цвет: серый
	Обусловлено сферой применения

	4
	Смесь сухая строительная
	Кг.
	30
	Характеристики согласно КТРУ
 23.64.10.110-00000002:

	
	
	
	
	Вид применяемого вяжущего: Гипсовая
	Х

	
	
	
	
	Способ нанесения: Ручной
	Х

	
	
	
	
	Условия применения: Для наружных и внутренних работ
	Х

	
	
	
	
	Функциональное назначение смеси: Штукатурная
	Х

	
	
	
	
	*Дополнительные характеристики:

	
	
	
	
	Упаковка: Многослойный бумажный мешок
	Для удобства в использовании

	
	
	
	
	Количество в упаковке: 30 кг
	Для удобства в использовании

	5
	Смесь сухая строительная
	Кг.
	140
	Характеристики согласно КТРУ
 23.64.10.110-00000002

	
	
	
	
	Вид применяемого вяжущего: Полимерный
	Х

	
	
	
	
	Способ нанесения: Ручной
	Х

	
	
	
	
	Условия применения: Для наружных и внутренних работ
	Х

	
	
	
	
	Функциональное назначение смеси: Шпаклевочная
	Х

	
	
	
	
	*Дополнительные характеристики:

	
	
	
	
	Упаковка: Многослойный бумажный мешок
	Для удобства в использовании

	№ 
п/п
	Перечень Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики
	Обоснование применения дополнительных характеристик

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	Количество в упаковке: 20 кг
	Для удобства в использовании

	6
	Смесь сухая строительная
	Кг.
	25
	Характеристики согласно КТРУ
 23.64.10.110-00000001

	
	
	
	
	Назначение клеевой смеси: для укладки облицовочных материалов
	Х

	
	
	
	
	Вид применяемого вяжущего: цементный
	Х

	
	
	
	
	Способ нанесения: Ручной
	Х

	
	
	
	
	Условия применения: Для наружных работ
	Х

	
	
	
	
	Функциональное назначение смеси: Клеевая (предназначена для укладки)
	Х

	
	
	
	
	*Дополнительные характеристики:

	
	
	
	
	Упаковка: Многослойный бумажный мешок
	Для удобства в использовании

	
	
	
	
	Количество в упаковке: 25 кг
	Для удобства в использовании

	7
	Валик малярный 
	Шт.
	2
	Характеристики согласно ОКПД
 32.91.19.120

	
	
	
	
	Вид: малярный
	Х

	
	
	
	
	Тип: валик с ручкой
	Х

	
	
	
	
	Материал рукоятки: пластик
	Х

	
	
	
	
	Материал шубки: полиакрил/ искусственная шерсть
	Х

	
	
	
	
	Длина, мм: 180
	Х

	
	
	
	
	Высота ворса/Толщина шубки, мм: 12
	Х

	
	
	
	
	Диаметр, мм: 40
	Х

	8
	Кисть малярная
	Шт.
	5
	Характеристики согласно КТРУ
 32.91.19.120-00000004

	
	
	
	
	Вид щетины: натуральная
	Х

	
	
	
	
	Вид материала рукоятки: пластик
	Х

	
	
	
	
	Форма пучка: прямоугольная
	Х

	№ 
п/п
	Перечень Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики
	Обоснование применения дополнительных характеристик

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	*Дополнительные характеристики:

	
	
	
	
	Ширина, мм: 75
	Для удобства в использовании

	
	
	
	
	Длина кисти, мм: 230
	Для удобства в использовании

	
	
	
	
	Материал бандажа: металл
	Для удобства в использовании

	9
	Эмаль
	Кг.
	1,8
	Характеристики согласно КТРУ
20.30.12.130-00000002:

	
	
	
	
	Область применения: для внутренних работ
	Х

	
	
	
	
	Тип эмали: Алкидная
	Х

	
	
	
	
	*Дополнительные характеристики:

	
	
	
	
	Назначение: для дерева
	Обусловлено сферой применения

	
	
	
	
	Тип: эмаль
	Обусловлено сферой применения

	
	
	
	
	Срок годности, месяц: ≥24 
	Производственная необходимость

	
	
	
	
	Упаковка: металлическая банка
	Производственная необходимость

	
	
	
	
	Объем, кг: 1,8
	Для удобства в использовании

	
	
	
	
	Цвет: золотисто-коричневый
	Обусловлено сферой применения


	
Товар должен иметь все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида товара.
Поставляемый Товар должен быть новым, не должен ранее быть в эксплуатации, не должен быть восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении правил хранения и/или использования поставляемого Товара.
Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара.
Доставляемый товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденными на данный вид Товара.

7. Требования к поставке Товара
Условия поставки:
Товар должен являться собственностью Поставщика, не быть использован в качестве залога, не находиться под арестом, не иметь каких-либо обременений или ограничений.
На момент передачи Товара Заказчику, указанный Товар должен полностью и надлежащим образом пройти таможенное оформление для свободного перемещения в пределах территории Российской Федерации, все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара, должны быть полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством.
Доставка Товара, погрузка и разгрузка осуществляется силами Поставщика и (или) за его счет.
При поставке товара Поставщик должен направить Заказчику следующую документацию: 
- счёт на оплату; 
- счет-фактуру (при наличии); 
- товарную накладную на соответствующий товар, выписанную по форме ТОРГ-12 на дату доставки – в 2 (двух) экземплярах; 
- подписанный Поставщиком Акт приема-передачи материальных ценностей (товаров) - в 2 (двух) экземплярах или универсальный передаточный документ в 2-х экземплярах;
- Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме № 0510452 Приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н) в 2 (двух) экземплярах;
 - Сертификат соответствия на поставленный Товар.
Требования к упаковке и маркировке Товара:
Товар должен поставляться Поставщиком в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении. Каждая товарная единица должна поставляться в оригинальной упаковке, способной предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и при дальнейшем хранении. Упаковка Товара, упаковка товарной единицы, должны быть без повреждений и следов вскрытия.
Товар должен иметь необходимую маркировку (ярлыки, наклейки и т.д.), которая должна соответствовать требованиям действующего законодательства на данный вид Товара. Маркировка должна быть четко читаема, информация должна быть полной и достоверной.
Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы до помещения склада по адресу, указанному в п. 3 настоящей части, должны осуществляться силами и (или) за счет Поставщика.
Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.
Упаковка Товара не должна иметь потертостей, царапин, сколов, следов вскрытия.
Все риски, связанные с доставкой Товара до места его поставки полномочному представителю Заказчика, возлагаются на Поставщика. Переход ответственности и риска случайной гибели Товара осуществляется от Поставщика к Заказчику после подписания последним товарной накладной.
Условия поставки:
На момент поставки Товар должен являться собственностью Поставщика, не быть использован в качестве залога, не находиться под арестом, не иметь каких-либо обременений или ограничений.
На момент передачи Товара Заказчику указанный Товар должен полностью и надлежащим образом пройти таможенное оформление для свободного перемещения в пределах территории РФ, все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара, должны быть полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством.
При отсутствии претензий по количеству, качеству поставленного Товара и полноте представленных документов Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней с момента поставки Товара подписывает Акт приема-передачи. После этого Товар считается принятым. 

8. Гарантийные требования
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым, неиспользованным. 
Поставщик обязан предоставить гарантийный срок на поставленный Товар – 12 месяцев. В случае если гарантийный срок, установленный изготовителем Товара, больше гарантийного срока, установленного Контрактом, Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем Товара. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком Товарных накладных.
Если после подписания акта приема-передачи материальных ценностей (товаров) при эксплуатации Товара будет выявлено, что Товар не соответствует требованиям, установленным Государственным контрактом, Заказчик может отказаться от него, а Поставщик должен заменить данный Товар, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям Контракта, Поставщик обязан заменить ненадлежащий Товар таким же новым Товаром надлежащего качества за свой счет.
Если в течение срока гарантии товар окажется дефектным или не будет соответствовать характеристикам, указанным в пункте 7 настоящей части, поставщик обязан за свой счет заменить дефектный товар на новый в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения Заказчика. Поставщик обеспечивает доставку товара в случае необходимости его замены. Дефектный товар возвращается Поставщику после поставки нового товара.
При замене Товара на аналогичный Товар надлежащего качества, гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара Заказчику. 
 В случае если Поставщик не принимает претензию по качеству Товара, предъявленную Заказчиком в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право привлечь независимую экспертизу, при подтверждении независимой экспертизой обоснованности претензии Заказчика, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней и возместить Заказчику все расходы, связанные с проведением независимой экспертизы.     
В случаях, когда Поставщиком поставлен Товар с отступлениями от Условий Контракта, ухудшающими качество Товара, в том числе при выявлении скрытых недостатков Товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной цены за Товар;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
