Спецификация

на поставку источников бесперебойного питания

Наименование и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания Powercom Back-UPS SPD-1000N OffLine | Тип: Резервный Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой: ≥ 4.0 (Штука) Количество выходных разъемов питания без батарейной поддержки: ≥ 4.0 (Штука) Ширина: < 300 (Миллиметр) Глубина: < 250 (Миллиметр) Высота: < 150.0 (Миллиметр) Масса: < 10.0 (Килограмм) Количество выходных розеток Schuko: ≥ 8.0 (Штука) Номинальное входное напряжение: 220.0 - 240.0 (Вольт) Номинальное выходное напряжение: 220.0 - 240.0 (Вольт) Расположение батарей: Внутри источника бесперебойного питания Наличие функции холодного старта: Да . Активная мощность: ≥ 500.0 (Ватт) Форм-фактор источника бесперебойного питания: Отдельно стоящий (напольный) Тип используемых аккумуляторных батарей: Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые Номинальная мощность: ≥ 1000.0 (Ватт) Уровень шума: < 40.0 (Децибел) Наличие АКБ в комплектации: Да . Класс защиты: IP20 Емкость одного аккумулятора: ≥ 9.0 (Ампер-час (3,6 кКл)) Номинальное напряжение одного аккумулятора: 12.0 (Вольт) | шт. | 3 |  |

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:

- срок поставки продукции: в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;

- Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 18;

- периодичность поставки: разовая;

- предполагаемые сроки проведения закупки: август 2026 г.

- порядок оплаты: по факту поставки в течение 7-ми рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен;

- требования к сроку годности товара: срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев;

- цена товаров должна содержать, в т.ч.  расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, подъемом и размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы.