Техническое задание

- Объект закупки: поставка прибора Кварц приемно-контрольного охранно-пожарного вариант 1.

- Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

| # № | # Наименование | # Характеристики | # Кол-во # шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Кварц Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный вариант 1 | Прибор приемно-контрольный охранный, 1 охранный ШС, 4 охранные тактики применения, U-шс. 18±3 В, I-шс 1.5 мА, встроенный звуковой сигнализатор с возможностью отключения, управление ключами TouchMemory, контроль линии управления, два выхода "ОК" (12 В/ ≤500 мА) ("лампа","сирена") с контролем, два выхода ПЦН (72 В/50 мА), U-пит. 187...242 В, под аккумулятор 12 В/1,2 Ач, IP40 | # 1 |

- Срок поставки: товар поставляется Заказчику в полном объеме в течении 14 рабочих дней с момента подписания Контракта.

- Место поставки: 150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12.

- Получатель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области

- Условия поставки Товара: Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком. Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность с 8-30 до 16-30, (с перерывом с 12-00 до 12-45), кроме выходных и праздничных дней в место указанное Заказчиком. В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести замену в течение 3-х рабочих дней с даты обращения Заказчика.

- Требования к гарантии качества товара: Весь товар должен быть новым и сертифицированным, согласно законодательства РФ. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик гарантирует качество товара, соответствующее требованиям и рекомендациям производителя товара, указанным в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к товару. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.