ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

для ФКУ «ГБ МСЭ по Хабаровскому краю»

г. Хабаровск, ул.Фрунзе,67

| № п/п | Поставка товара | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система ОПС |  |  |
| 1 | Блок речевого оповещения Рокот-4 | шт | 1 |
| 2 | Источник вторичного электропитания: ИВЭПР 12/5 2*12 р БР | шт | 1 |
| 3 | Источник вторичного электропитания: ИВЭПР 12/5 2*7 р БР | шт | 1 |
| 4 | Источник вторичного электропитания: ИВЭПР 12/2 1*7 р | шт | 1 |