Приложение к контракту

Описание объекта закупки

на поставку измерительных приборов с поверкой (госреестр)

Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов).

| № п/п | Наименование продукции (торговое/или эквивалент) | Наименование параметра | Значение параметра | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Обоснование использования дополнительного, показателя параметра |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рулетка измерительная Geobox PK2-50P (или эквивалент) | Длина номинальная, м | ≥ 50 и < 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значения характеристик согласно позиции КТРУ | 26.51.33.199/26.51.33.199-00000012 | Шт. | 10 |
|  |  | Класс точности | 2.0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Наличие стопора ленты | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Наличие функции автоматического втягивания ленты | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Тип вытяжного конца | с держателем для закрепления на предмете (Д) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Ширина ленты, мм | ≥ 10.0 и < 15.0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  | Поверка | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара |  |  |  |
|  |  | Внесен в госреестр | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Материал ленты | сталь с нейлоновым покрытием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 2 | Лазерный дальномер AMO HUNTER 1000 (или эквивалент) | Дальность | ≥ 1000 и < 1500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значения характеристик согласно позиции КТРУ | 25.73.3/ 25.73.30.000-00000003 | Шт. | 1 |
|  |  | Количество точек начала отсчета | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Наличие записи о средстве измерения в государственном реестре | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Встроенный прицел (визир) | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Функция Пифагора | нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Непрерывное измерение | нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Точность, мм | ≤ 1.5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  | Наличие функции автоотключения | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 3 | Весы ручные электронные | Наибольший предел взвешивания, кг. | > 50 и ≤ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значения характеристик согласно позиции КТРУ | 28.29.32.000 / 28.29.32.000-00000006 | Шт. | 8 |
|  |  | Тип весов | Подвесные ручные (безмены) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные функции | Автоматическое выключение | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Тарокомпенсация | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |