Техническое задание

| Наименование Товара | Код товара по ОКПД 2 | Единица измерения | Количество | Функциональные, технические, качественные, эксплутационные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| Кресло-коляска механическая Армед Н-007 | 30.92.20.000 | штука | 1 | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья | 48 | Сантиметр |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента | 130 | Килограмм |
|  |  |  |  | Назначение | Универсальная |  |
|  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Пациентом/Сопровождающим |  |
|  |  |  |  | Фиксация туловища | Да |  |

Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным

характеристикам;

2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской

Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно

полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ,

нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям

о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные

части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской

Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его

эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды

в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения,

транспортировки и утилизации.

Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

1. Товар, его отдельные компоненты поставляются в таре и упаковке, соответствующей

государственным стандартам, техническим условия, предъявляемым к поставке данного вида

товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна

содержаться отчетливая информация на русском языке;

2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его

повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения - Заказчику. Тара

и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной

маркировкой;

3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую

сохранность товара при его хранении и транспортировании;

4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный

товар - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать:

наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя,

дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий

качества товара:

1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным

производителем.

2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с

момента приемки товара Заказчиком.

3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар

ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести

доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту,

заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки,

определенные договором.