СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку светильников светодиодных внутреннего освещения (встраиваемая потолочная панель) для нужд Отдела геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу по Камчатскому краю (Камчатнедра).

Заказчик: Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу.

Адрес: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 29, каб. 30

Телефон, Email: +7 (4212) 30-42-56, 84212304256@mail.ru

| Наименование объекта закупки | Характеристики объекта закупки |  | Код ОКПД2/КТРУ | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики | Количественные/качественные характеристики |  |  |  |  |  |
| Светильники светодиодные | Мощность, Вт | > 35 и ≤ 40 | 27.40.25.123-00000004 | штука | 13 |  |  |
|  | Световой поток, Лм | > 4000 и ≤ 4500 |  |  |  |  |  |
|  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 3500 |  |  |  |  |  |
|  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Индекс цветопередачи | ≥ 90 |  |  |  |  |  |
|  | Класс защиты от электрического тока | I |  |  |  |  |  |
|  | Вид светильника | Потолочный |  |  |  |  |  |
|  | Длина, мм | 595 |  |  |  |  |  |
|  | Ширина, мм | 595 |  |  |  |  |  |
|  | Высота, мм | 20 ≥ 40 |  |  |  |  |  |

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), иметь тару и/или упаковку, способную предотвратить их повреждение, утрату и/или порчу во время транспортировки, обеспечивающую сохранность Товаров при перевозке и хранении. Нарушение целостности тары и/или упаковки не допускается. Общая цена поставки должна включать в себя их доставку.

Поставка Товара: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения Договора (осуществляется силами и средствами Исполнителя).

Условия поставки: Дата и время поставки должны быть согласованы с Заказчиком не менее чем за 2 (два) дня до планируемой даты поставки продукции. Поставка, разгрузка и подъем продукции осуществляется в рабочие дни Заказчика в соответствии с графиком рабочего времени: пн-чт с 8:30-17:00, пт с 8:30-16:00 (исключая время перерыва на обед с 12:30-13:30) по адресу: Отдел геологии и лицензирования по Камчатскому краю: 
683016, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 104-а, кабинет 306, e-mail: kamchat@rosnedra.gov.ru; Тел./факс: 8 (4152)23-93-30.

Оплата товара: Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета и/или счет-фактуры и товарной накладной (акта приема-передачи, универсального передаточного документа) по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара. Источник финансирования: Федеральный бюджет.

Срок предоставления Поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по Договору: вместе с поставкой Товара.

Срок приемки Заказчиком товара (работ, услуг): не более 5 (пяти) рабочих дней от даты фактического получения Заказчиком Товара.