Приложение № 1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

на оказание услуги по ремонту психофизиологического оборудования, используемого в целях медико-психологической реабилитации Уральского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России

ОКПД 2: 33.12.29.900	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

- Общие положения

- Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России.

- Наименование услуг: ремонт психофизиологического оборудования для нужд Уральского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Услуги).

- Адрес оказания услуг: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84.

Оказание Услуг осуществляется на территории постоянной дислокации Заказчика.

- Время оказания услуг: в рамках рабочего времени Заказчика с 09:00 до 18:00 (по местному времени) с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников).

- Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта до 01.11.2026 г.

- Психофизиологическое оборудование, подлежащее ремонту

Таблица 1

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Заводской/ инвентарный номер | Год выпуска | Кол-во (шт.)/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антистрессовая психофизиологическая система «Сенсориум» | НПК «Сенсориум» | 00627 / 10134000119 | 2013 | 1 |
| Итого:количество единиц оборудования, подлежащего техническому ремонту |  |  |  |  | 1 |  |

- Требования к Исполнителю при исполнении контракта

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2019 № 1133 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и в связи с установленным контрольно-пропускным режимом в административном здании Заказчика,​​​​​  Исполнитель перед началом оказания Услуг предоставляет список специалистов и информацию о технике для своевременного оформления пропусков. Исполнитель обязан соблюдать требования пропускного режима на объектах Заказчика.

- Исполнитель должен оказывать Услуги согласно нормативной, технической и эксплуатационной документации, регламентирующей оказание данных Услуг, в полном объёме, в соответствии с требованиями действующего законодательства и Описания объекта закупки.

- Услуги должны быть оказаны с соблюдением правил электробезопасности, пожарной безопасности, техники безопасности при проведении работ в рамках оказываемых Услуг и с учетом санитарно-гигиенических норм, режима на объекте.

- Исполнитель должен обеспечить применение всех необходимых инструментов и оборудования (технологического и испытательного), средств измерения, расходных материалов, обеспечивающих качественное выполнение ремонта оборудования, в рамках оказываемых Услуг.

- В случае возникновения необходимости транспортировки оборудования для проведения ремонта Исполнитель принимает на себя обязательства по погрузке, транспортировке, разгрузке оборудования до места оказания Услуг и обратно до места расположения Заказчика. Все расходы по загрузке, транспортировке, разгрузке несет Исполнитель.

- В случае необходимости вывоза оборудования Исполнитель должен обеспечить сохранность оборудования, в том числе во время погрузки, разгрузки, транспортировки и надлежащее его хранение во время оказания Услуг. В случае вывоза оборудования составляется акт приема-передачи оборудования с фиксацией параметров предварительного осмотра оборудования.

- Расходные материалы и детали, предоставляемые Исполнителем, должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и употреблении), иметь фирменную упаковку и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

- Расходные материалы и детали приобретаются Исполнителем за счет собственных средств Исполнителя.

- По согласованию с Заказчиком утилизация вышедших из строя деталей осуществляется силами и за счет Исполнителя.

IV.Перечень работ по техническому ремонту оборудования

Таблица 2

| № п/п | Наименование оборудования | Требования к объему работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Антистрессовая система на базе кресла нулевой гравитации «Сенсориум» | - Визуальный осмотр оборудования на наличие внешних повреждений. - Разборка оборудования. - Устранение причин неработоспособности: не срабатывает механизм лотка дисковода; при невозможности ремонта механизма лотка дисковода замена магнитолы; перепрошивка программ обеспечения в блоке; отсутствие вибрации во время программы. - Сборка оборудования - Запуск и проверка работоспособности оборудования в разных режимах после проведенного ремонта. |

V. Требования к гарантии на предоставляемые услуги

1.	Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказанных Услуг, их соответствие общепринятым правилам, действующим нормам и требованиям законодательства Российской Федерации, а также требованиям и условиям Контракта и Описания объекта закупки.

Начальник ОМПР							    	            С.С. Пестова