|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к государственному контракту |
|  | №100141356126100349 |
|  | от __ ____________________ 2026 |

Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка ковриков липких для чистых помещений.

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 15.12.2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| 1 | Коврик липкий | лист | 480 | Материал | полиэтилен |
|  |  |  |  | Размер | 66x114±5 cм |
|  |  |  |  | Толщина | 1,5±0,5 мм |
|  |  |  |  | Количество слоев | ≥30 |
|  |  |  |  | Цвет | белый |
|  |  |  |  | Свойства | Антибактериальная основа от бактерий и микроорганизмов |
|  |  |  |  | Индикация оставшихся слоев | Наличие |
|  |  |  |  | Упаковка | в транспортной коробке 8 упаковок по 30 листов |