Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Характеристика товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторная батарея CBR | шт. | 30 | Производитель, марка (модель): CBR Назначение: для использования в Источниках бесперебойного питания Напряжение питания не менее12 В Емкость не менее 9 Ач Клеммы F2 Технология изготовления AGM Материал корпуса ABS Размеры (ШхВхГ) 65 х 94 х 151 мм Срок службы в буферном режиме: не менее 6 мес. |

1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) с годом выпуска не ранее 2025 года. Поставляемый Товар соответствует государственным стандартам, имеет сертификаты, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и другие документы, удостоверяющие их качество. Гарантийный срок на поставляемый товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев

## 2. Используемые узлы, запасные части должны иметь сертификаты качества и соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим в РФ (гарантирующие качество и безопасность товаров).

3. Адрес электронной почты: guosoren@mail.ru.

4. Номер телефона: +7 (3532) 499-277.