ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку электротехнической продукции

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный | Тип исполнения – круглый Тип монтажа – встраиваемый Диаметр – 240 мм Монтажный диаметр – 225 мм Цветовая температура – от 3500 К до 4500 К Световой поток – не менее 950 Лм Потребляемая мощность – не менее 12 Вт Светильник должен поставляться с драйвером | шт | 50 |

Требования к поставляемому Товару

1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.

1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

2. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.

На Товар установлен гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца с даты поставки Товара.