ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение счетчика для воды для нужд ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик д/воды Gerrida СВК-15Г б/присоед | Бренд Gerrida Материал корпуса Латунь / Пластик Гарантийный срок 6 лет Макс. рабочее давление 16 бар Резьба присоединения 3/4 дюйм Диаметр трубы 1/2 дюйм Межповерочный интервал на холодную воду 6 лет Назначение и соответствие Предназначен для учета объема воды в системах водоснабжения. Используется для измерения расхода воды в жилых и промышленных зданиях. Для холодной воды Да Диаметр условного прохода (DN), мм 15 Тип сухоходный Тип проливной части одноструйный Счетный механизм механический Номинальный расход воды, м3 /ч 1,5 Наибольший расход воды, м3 /ч 3 Метрологический класс точности А/В Диапазон рабочих температур воды, °С от +5 до +90 Длина проливной части, мм 110 | шт | 1 |

Поставщик обязан передать товар Заказчику не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после заключения контракта. Доставка товара осуществляется за счет средств Поставщика. Выгрузка товара с транспорта Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика.

Место поставки товара: Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, д.67.

Товар должен быть новым, соответствовать названию и техническим характеристикам, указанным в техническом задании, и не бывшим в употреблении.