ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _________

ИКЗ 261032602318703260100100260000000244

г. Улан-Удэ								               «____»___________ 2026 года

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Бурятия (Главное управление МЧС России по Республике Бурятия), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющего обязанности начальника Шангина Евгения Николаевича, действующего на основании Положения и доверенности от 06.07.2026 № 48, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______, действующ__ на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), по результатам проведённой закупочной сессии № _________________ от ____________2026 г., на Едином агрегаторе торговли, заключили Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по сервисному обслуживанию систем установок кондиционирования (далее – услуги) согласно Приложению к Контракту, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

- Место и срок оказания услуг

2.1. Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта по 31.08.2026.

2.2. Место оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение к Контракту).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

3.1.4. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Направлять мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг (извещение о выявленных недостатках) по результатам приемки оказанных услуг в случае наличия у него замечаний по качеству, объему, соответствию оказанных услуг условиям Контракта.

3.2.2. Принять и оплатить оказанные услуги при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, соответствию оказанных услуг условиям Контракта.

3.2.3. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Исполнителю претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по Контракту).

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных услуг.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставление разъяснений и уточнений по вопросам оказания услуг в рамках Контракта.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями Контракта.

3.4.2. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

3.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.4.6. Не позднее 30 календарных дней, после выполнения сторонами обязательств по Контракту, направить в адрес Заказчика акт сверки расчетов по Контракту.

4.Порядок приемки оказанных услуг

4.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг предоставляет Заказчику отчётные документы (акт оказанных услуг, счёт), Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оказания Исполнителем услуг и предоставления Заказчику оказанных услуг, либо направляет мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков (по объему, качеству, иных несоответствий условиям Контракта). Исполнитель в установленный в извещении о выявленных недостатках срок обязан устранить все недостатки.

5.2. Для проверки оказанных услуг на соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок предоставления Исполнителем дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с даты направления запроса. При нарушении Исполнителем срока предоставления дополнительных материалов срок приемки оказанных услуг, предусмотренный пунктом 4.1 Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

5.3. Обязательства Исполнителя, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг без замечаний.

Акт оказанных услуг подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передается Исполнителю, второй - Заказчику.

5. Цена Контракта, порядок и срок оплаты

5.1. Цена Контракта составляет ______ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС в размере ____/ НДС не облагается.

5.2. Все расходы Исполнителя, в том числе расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по Контракту включены Исполнителем в цену Контракта.

5.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.

5.4. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета на 2026 год. КБК 177 0310 10 4 01 90049 244.

5.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель. Оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

5.6. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.

5.7. Авансовый платеж не предусмотрен. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. Ответственность сторон, разрешение споров

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

6.4. Сторона освобождается от уплаты пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

### 6.5. Заказчик вправе взыскать начисленную сумму пени путем выплаты Исполнителю суммы Договора, уменьшенной на сумму пени, которая перечисляется в установленном порядке в доход федерального бюджета Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства Российской Федерации, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней, с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

- Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Республики Бурятия.

- Срок действия, порядок расторжения Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует по 31.12.2026.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Прочие условия

10.1. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.2. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

10.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Ответственным за исполнение Контракта со стороны Заказчика назначена Истомина Евгения Михайловна, тел. 8-3012-37-34-97.

Ответственным за исполнение Контракта со стороны Исполнителя назначен _____, тел. ___.

10.6. Приложение к настоящему Контракту является его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: Главное управление МЧС России по Республике Бурятия Юр. и почт. адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5, телефон 8(301-2)373250 e-mail: omto@03.mchs.gov.ru post-mchs-gu@03.mchs.gov.ru Реквизиты: ИНН 0326023187, КПП 032601001 УФК по Приморскому краю (Главное управление МЧС России по Республике Бурятия, лицевой счёт № 03021784130) Единый казначейский счёт № 40102810545370000012 Казначейский счёт получателя № 03211643000000012011 ОКЦ № 1 ДГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю, г Владивосток БИК 010507002 ______________________ /Е.Н. Шангин/ м.п. | Исполнитель: И # ________________/ _________ / # м.п. |
| --- | --- |

Приложение к Контракту

№ __________________

от «___» __________ 2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг по сервисному обслуживанию систем установок кондиционирования

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по сервисному обслуживанию систем установок кондиционирования.

ОКПД 2: 33.12.18.000

2. Место оказания услуг: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5, 2 этаж.

3. Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта по 31.08.2026.

4. Список оборудования:

| № п/п | Наименование системы кондиционирования | Местонахождение | Кол-во, шт. | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напольно-потолочный кондиционер, (сплит-система) внутренний блок DANTEX RK-36CHGN | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5, 2 этаж (Актовый зал) | 1 | Выдает ошибку: Е4 |
|  | Внутренний блок настенного кондиционера DANTEX DM-DP022G/YBF | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5, 2 этаж (204, 205, 206, 207, 208, 209) | 6 | Кондиционер не охлаждает |

5. Требования к персоналу Исполнителя:

5.1. Сервисное обслуживание должно проводиться персоналом Исполнителя, имеющим соответствующую оказываемым услугам квалификацию и опыт, прошедшим обучение по охране труда и промышленной безопасности.

5.2. Специалисты Исполнителя, выполняющие работы на высоте должны иметь документ, удостоверяющий право работника на указанную самостоятельную работу (удостоверение о допуске к работам на высоте), а также документ, удостоверяющий прохождение медосмотра.

5.3. Специалисты Исполнителя, осуществляющие подключение (отключение) климатической техники к электрическим сетям Заказчика должны иметь действующий документ, удостоверяющий право выполнять работы на электроустановках до 1000 В и группу по электробезопасности не ниже третьей. Указанные выше работы должны производиться только в присутствии представителя Заказчика.

5.4. Перед началом оказания услуг специалисты Исполнителя предъявляют Заказчику наряд-допуск на производство работ на высоте, в котором указаны: место произведения работ на высоте, их перечень, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состава бригады с указанием ФИО и квалификации (должности) задействованных работников, ФИО ответственного за производство работ со стороны Исполнителя, а также  документы перечисленные в пунктах 5.1 – 5.3 Технического задания.

6. Требования к оказанию услуг:

6.1. Техническое обслуживание, диагностика и ремонт кондиционеров осуществляется в условиях действующего учреждения без остановки рабочего процесса с соблюдением правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

6.2. За 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг Исполнитель должен  предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте (с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных) для оформления разрешения для допуска работников на режимный объект и ознакомлением с правилами нахождения в административном здании Главного управления.

6.3. Для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Исполнитель обеспечивает прибытие специалистов по указанному адресу: в рабочие дни (с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-30). В исключительных случаях и по согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в нерабочее время, в т.ч. выходные и праздничные дни.

6.4. Отключение инженерных систем, оборудования могут производиться только по согласованию с Заказчиком и соответствующими организациями за сутки до начала оказания услуг.

6.5. Для взаимодействия с Заказчиком и осуществления контроля над ходом и качеством выполняемых работ Исполнитель назначает ответственного сотрудника из числа персонала  имеющего квалификацию и опыт работы по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров.

6.6. После оказания услуги по ремонту кондиционеров Исполнитель в присутствии представителя Заказчика проводит техническое испытание оборудования.

6.7. При возникновении аварийных ситуаций, вызванных деятельностью Исполнителя, Исполнитель обязан устранить такие недостатки за свой счет, собственными силами и средствами и в кратчайший срок.

6.8. Наличие у Исполнителя всех расходных материалов, в том числе: хладагент, реле, блоки управления, компрессор, фильтров, кабеля, трубок, и т.д.; связанные с надлежащим выполнением услуг.

6.9. При выполнении услуг по ремонту применять материалы и оборудование российского и импортного производства. Все материалы и оборудование должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала выполнения услуг. При выполнении услуг, использование товаров бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.

6.10. Применяемые дезинфицирующие растворы должны быть сертифицированы и отвечать требованиям промышленной и экологической безопасности.

6.11. Исполнитель несет ответственность за обеспеченность своих работников по техническому обслуживанию диагностическим оборудованием, инструментами, измерительными приборами, эксплуатационной и иной документацией, необходимыми для выполнения услуг, а также несет ответственность за сохранность собственных материалов, оборудования, инструмента и иного имущества.

6.12. Соблюдение Исполнителем внутриобъектного и пропускного режимов на объектах Заказчиков.

6.13. Гарантия на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию кондиционеров должна составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

6.14. Гарантия на выполненные работы по ремонту кондиционеров должна составлять не менее 2 (двух) месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

6.15. По окончании работ Исполнитель обязан произвести уборку места выполнения работ, а также вывезти и утилизировать установленным порядком отходы и мусор.

7. Требования к оказанию услуг:

При выполнении технического обслуживания и ремонта выполнять услуги в строгом соответствии с требованиями:

- Приказ Минэнерго России от 12 августа 2022 года №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации»;

- Правил пожарной безопасности, требований по производственной санитарии, правил техники безопасности и охраны труда.

4. Спецификация*:

| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервисное обслуживание систем установок кондиционирования | Усл.ед. | 1 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

**заполняется на основании ценового предложения участника закупки, признанного победителем закупки.

Заказчик:                                                                                        Исполнитель:

_______________________ /Е.Н. Шангин /			___________________/_________ /

м.п.	м.п