Техническое задание к работам по монтажу отопительного оборудования (ПСЧ-18)

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старых котлов | усл. ед. | 2 |
| 2 | Монтаж дымоходных труб | усл. ед. | 2 |
| 3 | Бурение стены под дымоход ДУ350 | усл.ед. | 2 |
| 4 | Монтаж котлов 80 кВт | шт. | 2 |
| 5 | Сгон в сборе ДУ50 | шт. | 4 |
| 6 | Отвод ст. | м. | 6 |
| 7 | Труба дымоходная из нержавеющей стали ДУ300 в сборе дефлектор, колено, тройник, капельник, трубы, кронштейны | компл. | 2 |
| 8 | Установка строительных лесов для монтажа на высоте | усл. ед. | 1 |