Техническое задание

Наименование: Набор для вертикального электрофореза ПААГ

Место поставки: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Вертикальная камера для ПААГ VE-20 (современная мини-камера для вертикального электрофореза с размером стекол 20х20 см – 1 шт.

Камера с защитной крышкой Размер стекол, мм 200х200 Размер геля мм 178х175 Максимальное количество образцов 2 х 30 Объём верхнего буфера, мл1100 Объём нижнего буфера, мл 420 Вес, г 970 Заливочное устройство для заливки гелей без агарозной пробки, кат. VE-20-CT. Комплект проводов. Набор винтовых прижимов из полистирола (2 шт.) − 2 набора. Комб. набор стёкол (стекло с вырезом − 1 шт., стекло без выреза − 1 шт.) − 2 набора. Спейсеры толщиной 1 мм − 4 шт. Гребёнка толщиной 1 мм с 20 зубцами – 2 шт. Штатив для стёкол 200 х 200 мм

Заливочный стенд для камеры VE-20 – 1 шт.

Подходит для электрофорезной камеры VE-20 Материал — пластик

Гребенка для камеры VE-20 – 2 шт.

# Гребенка для камеры VE-20 # Материал: фторопласт # Толщина 1 мм # Количество зубцов шт. - 30 зубцов

Спейсер для камеры VE-3 и VE-20; материал: фторопласт (тефлон); толщина 1 мм – 2 шт.

Подходит для электрофорезной камеры VE-20 Материал — поликарбонат Толщина мм – 1,0

Набор стекол (размер 20×20 см) – 2 шт.

Совместим для камер VE-20 Размер см 20×20

РН-метр – 1 шт.

Диапазон рН 1…12 рН разрешение 0,1 pH Пределы допускаемой абсолютной погрешности, ед. рН ±0,2 Калибровка автоматическая, двухточечная Тип батареи/долговечность 1,5 В, 2 шт. / примерно 3000 часов непрерывного использования Электрод/зонд HI1271 (входит в комплект) Окружающая среда от 0 до 50 °C, влажность макс. 95% Размеры, мм 66 × 50 × 25 Вес, г 50

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом задании установлены под условием «или эквивалент»

Требования к товару: Поставляемый товар должен быть новым, без повреждений, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, без следов воздействия влаги и следов вскрытия, не переделанным, а также соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Поставка товара осуществляется за счет поставщика.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.