Приложение №1

к электронной версии контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку и поставку строительного материала для проведения капитального ремонта

для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области

- Наименование, описание и количество объекта закупки:

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВг 2*2,5 Количество жил:2 Структура жилы: Однопроволочная Материал: Медь | м | 100 |
| 2 | Светильник светодиодный призма размер 595*595*19 мм Мощность – 36 Вт Световой поток - 3600 лм | шт. | 12 |
| 3 | Выключатель Монтаж: накладной (открытый) Количество постов: 1 Материал: термопласт Количество клавиш: 1 Степень защиты: IP20 Цвет - белый | шт. | 2 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Внешний диаметр - 16 мм Цвет - серый Степень защиты - 55 IP Устойчивость к ультрафиолету - да | м | 100 |
| 5 | Держатель с защелкой d16 Материал - полипропилен С замком - да Цвет - серый | шт. | 350 |
| 6 | Саморез крупная резьба размер – 25*3,5 | шт. | 350 |

- Место доставки товара: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, г. Скопин, мкр. Октябрьский, склад, с 7:45 до 16:45 кроме выходных и праздничных дней.

- Сроки поставки товара:

Поставщик передает товар одной партией Государственному заказчику в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта. Доставка товара осуществляется собственным транспортом Поставщика. Цена контракта включает в себя все издержки Поставщика.

- Источник финансирования:

бюджетное финансирование - 320 0305 4240690049 243

- Идентификационный код закупки:

26 1 6233004143 623301001 0002 000 0000 244

- Оплата по контракту производится Заказчиком в рублях Российской Федерации, в форме безналичного расчета платежными поручениями путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Поставщика, по факту поставленной продукции, в срок не более чем в течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.