ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Описание объекта закупки |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальные и (или) максимальные показатели | Показатели, которые не изменяются | Показатели, указанные в диапазоне |  |  |
| 1 | Счётчик воды универсальный Ду 40мм (с резьбовым соединением) |  | Материал корпуса-чугун Установочная длина со сгонами-410 мм Для горячей воды-да Номинальный диаметр (условный проход)-40 мм Присоединительный размер (корпус счетчика)-2 дюйма Присоединительный размер (сгон)-1 1/2 дюйма Сгоны в комплекте-да Установочная длина без сгонов-300 мм Расход номинальный-10 м³/ч Расход максимальный-20 м³/ч Расход минимальный-0.2 м³/ч Тип устройства-крыльчатый |  | шт | 1 |

Примечание:  водосчетчик должен быть поверен в I кв. 2026года.

Требования к качеству поставляемого товара:

1.Товар может происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением товара, в отношении которого Правительством Российской Федерации установлены запреты или ограничения.

2. Поставляемый товар должен иметь техническую документацию (на русском языке) и соответствующие сертификаты.

3. Внешняя упаковка должна быть заводской.

4.Гарантия качества товара - в соответствии со сроком годности, установленным производителем.

| Заместитель начальника УЭИСиОП |  | И.В. Волков |
| --- | --- | --- |