Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

| 26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Вид характеристики |
| Тип | Линейно-интерактивный (line interactive) |  | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке | ≥ 1 | Минута | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Форм-фактор источника бесперебойного питания | Отдельно стоящий (напольный) |  | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Наличие дополнительных функций | Автоматическое включение при восстановлении сетевого напряжения |  | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) |
|  | Светодиодная индикация режимов работы и (или) состояния индикаторных батарей |  |  |
|  | Выходы питания на нагрузку с батарейной поддержкой |  |  |
| Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой | ≥ 2 | Штука | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Тип используемых аккумуляторных батарей | Свинцово- кислотные герметичные необслуживаемые |  | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) |
| Наличие дисплея | Да |  | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Номинальная мощность | ≥ 700 | Ватт | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Активная мощность | ≥ 700 | Ватт | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Понижение входного напряжения без переключения на использование АКБ | ≤ 180 | Вольт | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Повышение входного напряжения без переключения на использование АКБ | ≥ 300 | Вольт | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Минимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений | 0 | Градус Цельсия | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Максимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений | ≥ 40 | Градус Цельсия | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Уровень шума | ≤ 50 | Децибел | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Класс защиты | IP20 |  | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Высота | ≤ 200 | Миллиметр | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Ширина | ≤ 100 | Миллиметр | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Глубина | ≤ 350 | Миллиметр | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Масса | ≤ 10 | Килограмм | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Номинальное напряжение одного аккумулятора | 12 | Вольт | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Емкость одного аккумулятора | ≥ 7.2 | Ампер-час (3,6 кКл) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Количество выходных розеток Schuko | ≥ 2 | Штука | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Расположение батарей | Внутри источника бесперебойного питания |  | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Наличие функции холодного старта | Да |  | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем | Да |  | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |
| Наличие АКБ в комплектации | Да |  | Изменяемая заказчиком (выбор одного) |

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИБП DEXP CEE-E 850VA | 8 | шт. |

1. Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

2. Место поставки: Курганская область, Кетовский р-н, с. Лесниково, мкрн КГСХА, 10.