| ОБОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчета начальной максимальной цены контракта в соответствии с договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поставку медицинских изделий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена Контракта определена заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В адрес организаций, способных поставить требуемый товар, был отправлен запрос № 23-4/140 от 18.05.2026 г. Поступившие коммерческие предложения отражают стоимость всего списка требуемого к поставке товара. Результаты представлены в таблице ниже. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Описание |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Коммерческие предложения |  |  |  |  |  |  |  | Коммерческое предложение с наименьшей ценой |  | Код КТРУ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вх. № 23-3/457-КП от 20.05.2026 г. |  |  | Вх. № 23-3/458-КП от 20.05.2026 г. |  |  | Вх. № 23-3/459-КП от 20.05.2026 г. |  | Вх. № 23-3/457-КП от 20.05.2026 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |  | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |  | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |  |  |
| 1 | Шунт хирургический внутрисосудистый | Стерильное изделие, разработанное для временного проведения (шунтирования) внутрисосудистой крови через сосудистый анастомоз, в первую очередь, с целью контроля кровотечения и обеспечения дистальной перфузии во время шунтирования коронарных или периферических сосудов и восстановительных операций на сосудах. Как правило, это полый стержень с атравматичными расширениями/утолщениями на одном из концов. Стержень вводится в просвет кровеносного сосуда через небольшой разрез в операционном поле, что позволяет крови течь дистально относительно места анастомоза- наличие. Как правило, изготавливается из силиконового эластомера и полиэфирных рентгеноконтрастных материалов и удаляется после завершения вмешательства. Доступны изделия различных диаметров. Это изделие для одноразового использования. Форма шунта – линейная с Т-образным портом- наличие. Применение при каротидной эндартериоэктомии в качестве временного контура с целью обеспечения тока крови между общей и внутренней сонной артериями- наличие. наличие баллонов, заполняемых жидкостью, как на дистальном (внутренняя сонная артерия), так и проксимальном (общая сонная артерия) концах- наличие. Двухпросветность- наличие. Эластичность, устойчивость к перекручиванию и перегибу- наличие. Выдерживаемое давление на разрыв Не менее 400 Мм.рт.ст.- наличие. Т-порт- наличие. Цветовая индикация канюли общей сонной артерии синего цвета- наличие. Цветовая индикация проксимального баллона и крана проксимального баллона синего цвета- наличие. Баллон безопасности желтого цвета, встроенный в магистраль дистального баллона- наличие. маркеры глубины введения (1см) в сонные артерии- наличие. Диаметр 9 Fr. Общая длина 31 см. |  | шт |  | 2 |  | 53000,00 | 106000,00 |  | 55000,00 | 110000,00 |  | 58000,00 | 116000,00 | 53000,00 | 106000,00 | 32.50.13.190-00007131 |  |
| 2 | Шунт хирургический внутрисосудистый | Стерильное изделие, разработанное для временного проведения (шунтирования) внутрисосудистой крови через сосудистый анастомоз, в первую очередь, с целью контроля кровотечения и обеспечения дистальной перфузии во время шунтирования коронарных или периферических сосудов и восстановительных операций на сосудах. Как правило, это полый стержень с атравматичными расширениями/утолщениями на одном из концов. Стержень вводится в просвет кровеносного сосуда через небольшой разрез в операционном поле, что позволяет крови течь дистально относительно места анастомоза- наличие. Как правило, изготавливается из силиконового эластомера и полиэфирных рентгеноконтрастных материалов и удаляется после завершения вмешательства. Доступны изделия различных диаметров. Это изделие для одноразового использования. Форма шунта – линейная с Т-образным портом- наличие. Применение при каротидной эндартериоэктомии в качестве временного контура с целью обеспечения тока крови между общей и внутренней сонной артериями- наличие. наличие баллонов, заполняемых жидкостью, как на дистальном (внутренняя сонная артерия), так и проксимальном (общая сонная артерия) концах- наличие. Двухпросветность- наличие. Эластичность, устойчивость к перекручиванию и перегибу- наличие. Выдерживаемое давление на разрыв Не менее 400 Мм.рт.ст.- наличие. Т-порт- наличие. Цветовая индикация канюли общей сонной артерии синего цвета- наличие. Цветовая индикация проксимального баллона и крана проксимального баллона синего цвета- наличие. Баллон безопасности желтого цвета, встроенный в магистраль дистального баллона- наличие. маркеры глубины введения (1см) в сонные артерии- наличие. Диаметр 10 Fr. Общая длина 31 см. |  | шт |  | 1 |  | 53000,00 | 53000,00 |  | 55000,00 | 55000,00 |  | 58000,00 | 58000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 32.50.13.190-00007131 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159000,00 |  |  | 165000,00 |  | 174000,00 |  | 159000,00 |  |

# Начальная (максимальная) цена контракта: 159 000 руб. 00 коп.  (Сто пятьдесят девять тысяч руб. 00 копеек).

# Срок годности товаров на день поставки должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.

# Срок и условия поставки: Поставка  Товара производится Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки  составленной с учетом потребностей Заказчика в определенном ассортименте и номенклатуре, по адресу указанному в заявке  своими силами и средствами с выполнением всех работ по погрузке и разгрузке. Обеспечение условий хранения в период доставки  осуществляется в соответствии с  требованиями, указанными  в описании (маркировке) каждого изделия.

# Изделия медицинского назначения, упакованные в транспортную тару, должны быть изолированы от механических воздействий и воздействий внешней среды при транспортировании.

# Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии регистрационных удостоверений).

# Условия оплаты: оплата производится по факту поставки в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной при наличии счета, счета-фактуры, или универсального передаточного документа).