Приложение к закупочной сессии № ____________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1.Требования к качественным, количественным и функциональным характеристикам товара. 
Условия поставки товара, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика.

	№  п\п
	Наименование товара
	Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Пленка паро-гидроизоляционная 
	Ширина 1,6 м
Длина: 43 м
Тип: Изоспан В
Плотность: 60 гр/м
	рулон
	8

	2
	Плиты теплоизоляционные
	Тип: Каменная вата
Область применения: Универсальная изоляция
Вид упаковки: Плита
Размер (ДхШ) мм: 1200х600
Толщина (мм): 100
Основа материала: Базальт
Плотность (кг/м3): 35
	упаковка
	103

	3
	Плиты теплоизоляционные
	Тип: Каменная вата
Область применения: Универсальная изоляция
Вид упаковки: Плита
[bookmark: _GoBack]Размер (ДхШ) мм: 1200х600
Толщина (мм): 50
Основа материала: Базальт
Плотность (кг/м3): 35
	упаковка
	106

	4
	Мембрана ветрозащитная
	Область применения: Фасад, Стены, Для кровли
Материал: 100% полипропилен
Плотность, кг/м³: 80 г/м2
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм: 140
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: 190
Температура применения, °C: от -60 до +80 °C
Длина, м: 43,75
Ширина, мм: 1600
Площадь рулона, м2: 70
	рулон
	 8

	5
	Лента клейкая армированная 48 мм*50 м
	Тип: лента
Ширина: 48 мм
Длина: 50 м
Цвет: серый
Армированный: да
Расположение армирующих волокон: продольно-поперечное
	шт.
	10



1. Место поставки товара: Поставка товара осуществляется в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Омской области по адресу: Российская Федерация, Омская обл., Омский р-н, с. Морозовка, ул. 25 Партсъезда, д. 12.
Сроки поставки 
Поставка товара осуществляется с момента заключения контракта в течение 10 рабочих дней.
2.Требование к товару
Весь поставляемый товар должен быть новым, ввезенным по официальным каналам поставок производителя, без видимых дефектов материала и изготовления, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки в случаях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.
Товар должен быть заводского производства, соответствовать обязательным требованиям, установленным на территории Российской Федерации. Каждая единица поставляемого товара должна соответствовать по качеству, комплектности, техническим условиям, установленным изготовителем. 
Товар должен быть упакован в оригинальную упаковку с определенным образом наклеенной фирменной голограммой, если предусмотрено производителем.
Качество внутренней упаковки и герметизации: товар внутри должен быть упакован в неповрежденную упаковку, предохраняющую товар от повреждения и от воздействия влаги. Товар должен быть за герметизирован способом, исключающим его повреждение в случаях предусмотренным заводом изготовителем.
Упаковка не должна быть повреждена и деформирована, не должна иметь внешний вид повторно использованной упаковки. Упаковка не должна иметь внешний вид скопированной упаковки или белые коробки без надписей.
Во избежание недоразумений при возврате поставляемого товара, Поставщик должен промаркировать каждую упаковку своим логотипом, либо своей печатью.
Упаковочные материалы должны обеспечивать безопасность и сохранность товара при транспортировке, а также гарантировать целостность и сохранность товара на весь срок хранения, стоимость залога за упаковочные материалы не взыскиваются, и эти материалы возврату не подлежат. Стоимость товара включает в себя стоимость упаковочных материалов. Поставка осуществляется транспортом Поставщика.
Упаковка и маркировка товара, а также отгрузка товара, транспортирование и хранение должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, указанных в Техническом задании, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм.
Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка соответствующего вида товара в соответствии с правилами перевозки.
- Поставщик своими силами должен доставить товар по адресу Заказчика, указанного в п.1. Приложения № 1 к аукционной документации о проведении электронного аукциона и обеспечить их разгрузку на склад Грузополучателя.
Для установления несоответствия товара по качеству, а также подтверждения причины оценки ущерба, должна проводиться независимая экспертиза. В случае подтверждения экспертизой факта поставки некачественного товара Исполнитель должен возместить Заказчику расходы на экспертизу.
а) замена бракованного (некачественного) товара осуществляется за счет Поставщика. Некачественный товар возвращается Поставщику за его счет;
б) время реакции Поставщика на заявку Заказчика о наступлении срока годности по поставленным товарам составляет не более одного рабочего дня;
в) Поставщик обеспечивает устранение недостатков или замену товара, в пределах срока годности, в течение 5 (пяти) дней с момента поступления заявки;
г) в случае замены некачественного товара отсчет срока годности на новый товар начинается с момента замены товара на качественный.
3. Безопасность
- Товары не должны содержать токсичных, радиоактивных и других веществ, угрожающих здоровью человека.
- Безопасность окружающих при использовании: все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории РФ.
- Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

