Государственный контракт № _____ 
на оказание услуг по промывке, опрессовке и гидравлическому испытанию системы отопления

Идентификационный код закупки 261 1200001444 121501001 0010 041 4322 244

г. Йошкар-Ола								   «____» __________2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл», выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия], с одной стороны, и [наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия], с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
распоряжением ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Марий Эл от ___.__.2026 №_____ - р, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Государственного заказчика оказать услуги по промывке и гидродинамическим испытаниям внутренней и наружной системы отопления ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Марий Эл в объеме, установленном в техническом задании (приложение к Контракту), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Государственный заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их на условиях Контракта.
1.2. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг техническим условиям либо иным обязательным требованиям. 
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги в объеме, установленном Техническим заданием (приложение к Контракту), с надлежащим качеством,в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами, своими силами, транспортом, в полном объеме,в установленные сроки.
2.1.2. Обеспечить качество оказания и сдачу услуг в установленном порядке с предоставлением Государственному заказчику всей необходимой исполнительной документации.
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Государственного заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество услуг.
2.1.4. Соблюдать при оказании услуг внутри объектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности.
2.1.5. Обеспечить Государственному заказчику возможность проведения контроля за объемом и качеством услуг.
2.1.6.Обеспечить оказание услуг в пределах стоимости, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта.
2.1.7. Уведомлять Государственного заказчика телефонограммой.
2.1.8. Обеспечить оказание услуг необходимыми материалами и оборудованием.
2.1.9. Обеспечить наличие на все используемые при оказании услуг материалы соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Производства услуг, оказываемых с использованием материалов.
2.1.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.1.11. В случае обнаружения в оказанной услуге недостатков - устранить их в течении 5 (пяти) дней.
2.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями Контракта.
2.2.2. Требовать уплату пеней, штрафов согласно условиям настоящего Контракта.
2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту по согласованию с Государственным заказчиком, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятой услуги.
2.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3. Государственный заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить Исполнителю доступ на объект в установленном порядке.
2.3.2. Осуществлять контроль за выполнением работ (объемами, качеством и сроками оказания услуг).
2.3.3. Оплатить услуги по цене и в сроки, указанные в п.п.3.1. – 3.2. настоящего Контракта.
2.3.4. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.3.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения об Исполнителе для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению судаи в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта  в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в связи с существенным нарушением Исполнителем условий Контракта. 
2.3.6. Провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом №44-ФЗ.
2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Государственный заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта.
2.4.3. Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо поручить оказание услуги другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков, если во время оказания услуги станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.
2.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта  в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.4.5. Удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с разделом 7 Контракта, из суммы, подлежащей уплате Исполнителю
2.4.6. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя.
2.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом №44-ФЗ.
2.4.8. Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего оказания услуг и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования – отказаться от Контракта либо поручить исправление услуг другому лицу за счет исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
2.4.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
3. Цена Контракта, порядок и срок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет ___________ (сумма прописью) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 22% ________ (сумма прописью) рублей ____ копеек.[footnoteRef:1] [1: В случае если Поставщикявляется плательщиком НДС.] 

В цену настоящего Контракта включены все расходы Исполнителя, производимые им в процессе оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта. 
3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим  Контрактом.
3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2026 год по коду бюджетной классификации 32003054240690049244 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 13 Контракта, по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
[bookmark: sub_307]3.5. Суммы не исполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком, удерживаются из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
3.6. В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Исполнителя, несет Исполнитель.
4. Порядок оказания услуг
4.1. Оказание услуг по настоящему Контракту осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе:
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ;
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ)», утвержденные Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 02.04.2003 
№ 4358;
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве";
СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280;
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;
СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;
4.2. Исполнитель оказывает услуги по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 100, 100 А.
4.3. Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта в течении 10 (десяти) рабочих дней.
5. Порядок проведения экспертизы 
5.1. В целях проверки (оценки) соответствия качества и безопасности оказанных Исполнителем услуг требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта в соответствии с требованиями части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ проводится экспертиза услуг. Экспертиза проводится Государственным заказчиком своими силами.
5.2. По решению Государственного заказчика для проведения экспертизы могут привлекаться эксперты, экспертные организации. До получения результатов экспертизы Государственный заказчик вправе приостановить приемку услуг. В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия услуг условиям Контракта о качестве услуг все расходы на проведение экспертизы несет Исполнитель.
5.3. Проводить экспертизу собственными силами уполномочен представитель Государственного заказчика в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуг. Результаты проведения экспертизы оформляются документом о приемке оказанных услуг, подписанным Государственным заказчиком (при проведении экспертизы собственными силами).
5.4. В случае выявления несоответствия оказанных услуг требованиям Контракта, Государственный заказчик вправене отказывать в приемке услуг, если выявленное несоответствие не препятствует их приемке и устранено Исполнителем.
5.5. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия оказанных услуг условиям Контракта Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6. Качество услуг, порядок и сроки приемки услуг
6.1. При оказании услуг Исполнитель обязуется соблюдать требования, установленные нормативными и техническими документами для данного вида услуг.
6.2. Государственный заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие услуг пообъемуи на соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.
6.3. Приемка услуг производится Государственным заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг.В случае, когда при приемке услуг будут обнаружены дефекты, Государственный заказчик составляет в 2-х экземплярах акт о выявленных дефектах.
6.4. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить указанные в акте дефекты своими силами и за свойсчет и уведомить Государственного заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня о готовности услуг к дальнейшей приемке.
6.5. Моментом исполнения обязательств Исполнителя по оказанию услуг считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний акта о приемке оказанных услуг по факту приемки услуг. Акт о приемке услуг либо отказ от приема услуг должен быть подписан Государственным заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дней с момента окончания приемки услуг. 
6.6 Общий срок приемки оказанных услуг не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Контрактом, постановлением Правительства Российской Федерации 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от25.11.2013 № 1063», иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 10% от цены Контракта (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего Контракта).
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается
1 000,00 (одна тысяча) рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
[bookmark: sub_1004]7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе нарушения сроков поставки, нарушения срока замены некачественного товара, предусмотренных Контрактом, просрочки исполнения иных обязательств), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику пени.
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта или от соответствующего этапа Контракта, если настоящим Контрактом предусмотрены этапы, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.8. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
7.11. Сторона Контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны
7.12. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Государственный заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и(или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) если Исполнитель докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.13. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
7.14. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, Государственный заказчик производит оплату Контракта за вычетом соответствующего размере неустойки (пени, штрафы) или возврата обеспечения Контракта, уменьшенного на размер начисленной неустойки (пени, штрафы).
7.15. Каждая из сторон обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.
9. Изменение, расторжение Контракта
[bookmark: sub_501]9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
[bookmark: sub_502]9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
[bookmark: sub_503]9.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9-23 статьи 95 Закона 
№ 44-ФЗ.
[bookmark: sub_504]9.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.
[bookmark: sub_505]9.5. Государственный заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
[bookmark: sub_506]9.6. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: sub_510]9.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.
9.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения Контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
9.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. 
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семь) дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.
[bookmark: _GoBack]11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Срок действия Контракта
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2026. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.
13. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент подписания Контракта
	Государственный заказчик
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл
Адрес местонахождения 424000, Республика
 Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 100
Адрес электронной почты: SIZO1@12.fsin.gov.ru
телефон: 8(8362) 686998, факс: 8(8362)429816
Банковские реквизиты:
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике 
Марий Эл
ИНН 1200001444, КПП 121501001
УФК по Республике Марий Эл (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Марий Эл 
л/с 03081332660)
р/с 03211643000000013204
к/с 40102810745370000024 ОКЦ № 1 Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
БИК 012202102
ОКПО 0875148, ОКОПФ 81, ОКВЭД 84.23.4
Контрагенты и реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней)
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике
Марий Эл  
ИНН 1200001444, КПП 121501001 УФК по Республике Марий Эл (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Марий Эл  л/с 04081332660)
р/с  03100643000000010800
ОКЦ № 1 Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола
к/с 40102810345370000107
БИК 042202107
ОКТМО 88701000001
КБК 11607010019000140
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оказание услуг по промывке и гидродинамическим испытаниям внутренней и наружной системы отопления по ул. Советская, д. 100, 100А для нужд ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Марий Эл при подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг.

ОКПД 2: 43.22.12.120 - Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового, нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов)

1. Общие положения
1.1. Настоящее техническое задание  определяет перечень, объём и порядок выполнения подготовки  тепловых сетей и теплопотребляющих установок системы отопления (промывка трубопроводов системы отопления гидропневматическим методом и проведение гидравлических испытаний трубопроводов гидростатическим методом внутренней и наружной системы отопления) к отопительному сезону 
2026 – 2027 гг.
1.2. Наименование услуг:
оказать услуги по подготовке системы отопления к отопительному периоду в соответствии с санитарными нормами и требованиями, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и предписаниями энергоснабжающей организаций.
получить акт о готовности системы к отопительному сезону у энергоснабжающей организации.
1.3. Срок оказания услуг– с даты заключения Контракта в течении 10 (десяти) рабочих дней.
1.4. Гарантия на выполненные работы – 12 месяцев.
1.5. Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и др. обязательных платежей включены в цену Контракта.
Оказание услуг по испытанию оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки с обязательным присутствием представителя Государственного заказчика или энергоснабжающей организации. Результаты проверки оформляются актом. 

Характеристики и объём оказываемых услуг
2.1. Услуги по промывке, опрессовке системы отопления включают в себя:
слив и наполнение системы водой;
промывку системы отопления здания осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды раздельно по стоякам разводящих трубопроводов под давлением не ниже 6 Атм.
промывку трубопроводов наружных сетей отопления и горячего водоснабжения здания осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды под давлением не ниже 10 Атм.
проведение гидравлических испытаний трубопроводов гидростатическим методом;
промывку преобразователей расхода приборов учёта тепловой энергии;
промывку пластинчатых теплообменных аппаратов химическим реагентом с последующей нейтрализацией и промывкой водой;
проведение гидравлических испытаний пластинчатых теплообменных аппаратов;
проведение промывки и прочистки грязевых фильтров в подающем и обратном трубопроводах;
проведениеревизии и, при необходимости, ремонт запорной арматуры, предохранительных клапанов, регуляторов температуры, давления, расхода;
проверку и, при необходимости, замену установленных термометров и манометров;
проведение ревизии и, при необходимости, замену дроссельных диафрагм;
проведение ревизии и  при необходимости, замену элеваторных сопел;
проверку работы автоматических регуляторов расхода и температуры, проверкаработы и, при необходимости, ремонт циркуляционных насосов;
восстановление антикоррозийного покрытия и тепловой изоляции, выполнить окраску трубопроводов в цвета, в соответствии п. 9.1.40. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
установку заглушек диаметром трубопроводов (по необходимости);
устранение протечек, поломок и аварий системы отопления в случае их обнаружения;
проведение пусконаладочных испытаний;
оформление Акта готовности к отопительному сезону;
2.2. Диаметры тепловой изоляции трубопроводов уточнять по месту. Толщину тепловой изоляции определить с учетом температуры на поверхности изоляции в соответствии с  Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ), утвержденные Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 02.04.2003 № 4358.
Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию:
При оказании услуг необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое Исполнителем, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности исполнения услуг. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Все поставляемые для оказания услуг материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае поставки импортного оборудования данные документы должны быть переведены на русский язык. Копии сертификатов и т. п. на материалы и оборудования должны быть  предоставлены Заказчику до начала их применения. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. 
Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Все необходимые для оказания услуг материалы включены в стоимость услуг и предоставляются Исполнителем. 
Контроль качества услуг:
Входной контроль качества, материалов, конструкций, изделий;
Операционный контроль качества работ;
Внутренний приемочный контроль;
Сдача выполненных работ приемочной комиссии.
Услуги оказываютсяна объектах ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Марий Эл  в рабочее время с 09-00 по 17-00, пятница с 09-00 по 15-00, обед с 12-00 по 13-00 часов, суббота, воскресенье выходной.
Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативной документации, правилами пожарной безопасности, СНиП, охраны труда.
Исполнитель устраняет за свой счет поломки и аварии системы отопления в случае их обнаружения;
Диафрагмы и сопла гидроэлеваторов должны быть сняты. После промывки система сразу должна быть наполнена теплоносителем. Держать системы отопления опорожненными не допускается;
Теплообменники перед пуском системы следует очистить химическим или механическим способом;
Мусор (Субстанции) должен своевременно (непосредственно после промывки) удаляться и увозиться с территории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Марий Эл.
Гарантийный срок обязательств на результаты оказываемых услуг – 12 месяцев от даты подписания Акта приемки оказанных услуг;
Акт оказываемых услуг оформляется по каждому объекту и подтверждается представителем Государственного заказчика и Исполнителя;
3. Требования к исполнителю при оказании услуг
3.1. До подписания Контракта представить Государственному заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, год рождения,  и указанием ответственного лица осуществляющих производство работ.
3.2. Исполнителю перед началом оказания услуг необходимо согласовать с Государственным заказчиком график оказания услуг;
3.3. Исполнитель обязан предоставить Государственному заказчику Акт промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителя Государственного заказчика, представителя Исполнителя, и представителя ресурсоснабжающей организации.
3.4. Исполнитель обязан представить результат оказанных услуг Государственному заказчику путем составления и подписания обеими сторонами соответствующих Актов.
3.5. Услуги Исполнитель оказывает на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы и элементы.
3.6. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима при оказании услуг.
3.7. Исполнитель обязан согласовать исполнительную документацию с теплоснабжающими организациями.
3.8. Исполнитель обязан соответствующие услуги производить только в присутствии технического персонала энергоснабжающей организации. Исполнитель самостоятельно производит вызов технического персонала энергоснабжающей организации для контроля оказания услуг, требующих их присутствия.
3.9. Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества исполнителя, находящегося на территории Государственного заказчика;
3.10. Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг на срок 12-ти месяцев содня подписания акта приемки оказанных услуг. Исполнитель несет ответственность занедостатки (дефекты), обнаруженные (неучтенные) в пределах гарантийного срока.
3.11. На Исполнителе лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Государственным заказчиком акта приемки всех оказанных услуг по Контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Государственному заказчику (повреждение электропроводки, и т.д.) при оказании услугИсполнителем, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Исполнителя, не включенных в стоимость Контракта.
3.12. Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объектеответственного лица, осуществляющего контроль за техникой безопасности. Не допускатьк оказанию услуг на объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую вустановленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционнойслужбы Российской Федерации. Нести ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдением персоналом законодательства Российской Федерации.
3.13. Исполнитель обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате оказания услуг и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой оказываются услуги. 
3.14. Исполнитель обязан вывезти до дня подписания акта приемки всех оказанных услуг по Контракту принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
3.15. По результатам оказанных услуг Исполнитель должен представить Государственному заказчику акты готовности систем отопления к отопительному периоду 2026-2027 годов от теплоснабжающей организации по каждому объекту.
3.16. В случае непринятия к отопительному сезону оказанных услуг, Исполнитель должен учесть замечания инспектора теплоснабжающей организации и устранитьвыявленные недостатки оказанных услуг за свой счет.
3.17. К оказанию услуг должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
3.18. Не допускается оказание услуг соисполнителями или представителями третьих лиц.
4. Порядок выполнения услуг
4.1. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными техническим заданием.
4.2. Все услугиоказываются в соответствии с требованиями действующего законодательства для данного вида услуг и строительными нормами. Также при оказании услуг соблюдать требования:
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ;
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ)», утвержденные Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 02.04.2003 
№ 4358;
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве";
СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280;
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;
СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;
СП 60.13330.2012 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
При изменении нормативных документов, регламентирующих порядок, безопасность, качество, нормы, правила выполнения ремонтных работ применяются нормативные документы и их редакции, действующие на момент заключения, исполнения Контракта.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09" (вместе с "СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы). Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.
4.3. Государственный заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством оказываемых услуг, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых исполнителем, условиям контракта, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и других нормативно-методическим документам Российской федерации, подписывает акты на оказание услуг.
4.4. Окончание услуг оформляется актом сдачи-приемки оказания услуг.
4.5. Исполнитель обязан сдать Государственному заказчику услугу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи-приемки оказания услуг.
4.6. В случае, когда услуга выполнена Исполнителем с отступлением от условий Контракта, ухудшившими результат услуги, или иными недостатками, Государственный заказчик вправе потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок
4.7. Если в процессе оказания услуг будут обнаружены некачественно оказанные услуги, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков оказания услуг, указанных в Контракте, в срок, установленный представителем Государственного заказчика, обязан переделать эти Услуги для обеспечения надлежащего качества.
5. После завершения работ Исполнитель должен:
5.1. Принимать участие в сдаче оказанных услуг, в том числе ранее выполненных другими организациями, объекта коммунальным службам, эксплуатирующим организациям.
6. Требования к технике безопасности при оказании услуг:
6.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования и рекомендации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», свода правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль, за оказанием услуг и ответственного за персонал Исполнителя и технику безопасности при оказании услуг.
7. Прочие требования
7.1. Государственный заказчик не предоставляет площадей для проживания работников Исполнителя. 
7.2. Курение на территории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Марий Эл строго запрещено
7.3. Содержать зону работ в течение всего времени производства работ в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, Ростехнадзора и иных надзорных органов.
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