ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп светодиодных для нужд

Красноярского МТУ Росавиации

- Наименование, характеристика и количество товара

| Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа светодиодная | Тип колбы : светодиодная Т8R Цветовая температура- 6 500 к Цоколь: G13, Мощность – не менее 10 ВТ Форма: трубчатая Свет: холодный белый Световой поток- не менее 1350 Лм Для напряжения сети: 220В Мощность: не менее 10 Вт Диаметр- 26 мм, Длина- 600 мм | штука | 50 |

- Место, условия и сроки поставки товара:

2.1. Адрес поставки товара: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.112, холл первого этажа.

2.2. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по предварительному согласованию с Заказчиком – в рабочие дни, в рабочее время с 09-00 час. до 16-00 час. по местному времени кроме выходных и праздничных дней.

2.3. Поставка товара осуществляется одной партией не позднее 8 рабочих дней со дня подписания контракта.

- Требования к качеству и безопасности товара

3.1. Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ.

Весь поставляемый товар по качественным характеристикам должен соответствовать нормам производства и реализации, полностью соответствовать описанию и обеспечивать безопасность для жизни, здоровья, охраны окружающей среды. Качество товара должно быть не ниже действующих на территории Российской Федерации нормам и ГОСТам на данный вид товара.