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   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                                    на поставку ламп светодиодных для нужд
			          Красноярского МТУ Росавиации

1. Наименование, характеристика и количество товара
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	Лампа светодиодная
	Тип колбы : светодиодная Т8R
Цветовая температура- 6 500 к
Цоколь: G13, Мощность – не менее 10 ВТ
Форма: трубчатая
Свет: холодный белый
Световой поток- не менее 1350 Лм
Для напряжения сети: 220В
Мощность: не менее 10 Вт 
Диаметр- 26 мм, Длина- 600 мм
	

штука
	

50



2. Место, условия и сроки поставки товара:
2.1. Адрес поставки товара: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.112, холл первого этажа.
2.2. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по предварительному согласованию с Заказчиком – в рабочие дни, в рабочее время с 09-00 час. до 16-00 час. по местному времени кроме выходных и праздничных дней.
[bookmark: _GoBack]2.3. Поставка товара осуществляется одной партией не позднее 8 рабочих дней со дня подписания контракта. 
3. Требования к качеству и безопасности товара
3.1. Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ.
Весь поставляемый товар по качественным характеристикам должен соответствовать нормам производства и реализации, полностью соответствовать описанию и обеспечивать безопасность для жизни, здоровья, охраны окружающей среды. Качество товара должно быть не ниже действующих на территории Российской Федерации нормам и ГОСТам на данный вид товара.

